请用A4纸正反面打印

实验（训）室建设项目立项申请表

| 项目名称： | 电磁场与电磁波实验室 |
| --- | --- |
| 适用学科专业： | 电子信息工程 |
| 项目负责人： | 王 青 |
| 计划完成日期： |  |
| 申报单位： | 电气与能源工程学院 |
| 申报日期： |  |

一、项目概述

| 项目名称 | 电磁场与电磁波实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 王青 |  | 职称 | 讲师 |  |  | 职务 |  | 教研室主任 | 电话 | 15206296286 |
| 项目类别 | 基础£ 专业□ 新建☑ 改建□ 扩建□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学年使用总人时数 | 470 | 学年可利用总人时数 |  |  | 960 |  |  | 设备利用率 |  | 48.96% |  |
| 学年该实验学时数 | 72 | 学年该实验室额定学时数 |  |  | 72 |  |  | 实验室利用率 |  | 100% |  |
| 实验（训）室容纳人数 | 48 | 配备设备组数/每组学生人数 |  |  | 12/2*2分批 |  |  | 主体设备台套数 |  | 12 |  |
| 建设预算 总金额 |  |  | 实验（训） 场地 |  |  | 拟用地址 |  |  |  | 电411 |  |
|  |  |  |  |  |  | 面积需求 |  |  |  | 98M2 |  |
| 1.建设目标 【建设的预期目标，是要能够满足教学的多样性需求：如建成后实验室所具有的功能、地位、作用等，对学科专业建设的支撑作用；服务学院、专业（名称及数量）、学生（数量）的情况；为以后的教学研究提供保障和可持续发展平台。】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本实验室建成后将用于课程的教学、课程设计、毕业设计、第二课堂和学科竞赛等；电磁场与电磁波是电子信息工程专业的一门专业基础课，也是电子信息类国家质量标准中必开的核心课程，对电子信息工程专业的后续课程学习奠定了基础。服务于电气与能源工程学院的电子信息工程专业的90名学生，也可以作为教师开展教科研的平台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.实验室可开出的实验项目名称 【建成后实验室可开出的实验项目。】 序号; 实验项目名称. 1; 电磁场电磁波信号发生器测试实验. 2; 麦克斯韦理论验证及感应电流实验. 3; 电磁波场强自由空间的分布实验. 4; 迈克尔逊干涉实验. 5; 电磁场的偏振及极化实验. 6; 电磁波波长及驻波测试实验. 7; 各种天线增益测量实验. 8; 天线方向图测量实验. |

二、项目建设的预期效益

1.实验（训）教学

| 实验（训）项目名称 | 项目类型 | 计划学时数 | 课程名称 | 学年实 验（训）人数 | 学年使用人时数 | 面向专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电磁场电磁波信号发生器测试实验 麦克斯韦理论验证及感应电流实验 电磁波场强自由空间的分布实验 迈克尔逊干涉实验 电磁场的偏振及极化实验 电磁波波长及驻波测试实验 各种天线增益测量实验 天线方向图测量实验 | 验证性、综合性、设计性 | 12 | 电磁场与电磁波 | 90 | 2160 | 电子信息工程 |

【项目类型为验证、综合、设计性。在实验（训）项目设置上要尽量减少不必要的验证性实验（训）项目，综合性、设计性和创新性实验（训）项目要占一定的比例，保证实验（训）项目开出率达到100%。】

2.科学研究

| 序号 | 科研主要方向 | 科研实验项目 | 课题来源 | 学年使用人时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

3.校内外服务

| 序号 | 服务项目 | 专业 | 学年使用人时数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

三、拟购仪器设备、辅助设施清单

| 序号 | 设备名称 | 建议型号 | 主要参数及配置要求 | 台套数 | 单价 (元) | 小计 (元） | 参考厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁场电磁波综合测试仪 |  | 平台应具备电磁波频率、功率和波长测试，极化特性测试，感应电流测试，传输特性、驻波、方向图测试，电场产生和检测，磁场产生和检测等多种功能。总体性能指标： 1、支持射频信号发射频率与功率设置，接收信号检测与强弱指示，数控道轨控制、天线方向图测绘等功能；10.1寸彩色液晶，嵌入式PC控制器，Windows操作系统，鼠标操控； 工作频率和输出功率可数控设置，表针指示或数字显示，人性化交互； 工作频率：24～6000MHz；输出频率连续可调，频率调节步进≤100K； 典型输出功率：-3.5～+26dBm@2.4GHz（点亮灯泡要求的），输出功率要求更低，减小相互干扰和对人体辐射危害，功率连续可调，开机缺省值：0dBm； 2、功率计：采用液晶表针和数码显示，动态范围：≥55dB；输入频率要求：5～10000MHz ； 3、频率计： 频率测试范围：200MHz～3.8GHz；输入功率要求：≥-15dBm 4、检波器：特性阻抗：50Ω，驻波比VSWR:1.5(Max)，动态范围：≥60dB 5、微安表：测试范围：0～200uA 6、隔离器：特性阻抗：50Ω，频率范围：24MHz～6000MHz； 7、数控多极化发射天线：鼠标点击软件界面切换发射天线极化方式，无须手动拆装馈线，可切换极化方式至少包含：垂直线极化、水平线极化、圆极化等。 8、静电场套件（电场产生模块）： 尺寸：≥29*21*2(cm)； 点电极、平行板电极、导电纸、复写纸、实验纸； 电压：≥5V 9、嵌入式电压表（电场检测模块）：软件实时显示电压测量数据，量程DC0-150V，电压分辨率1mV，电压测量精度±(0.3%+2d) 10、嵌入式电流表：软件实时显示电流测量数据，量程DC0-15A，电流分辨率1mA，电流测量精度±(0.3%+2d) 11、磁场产生模块： 螺线管中心处最大磁场：≥180Gs 中心均匀度：≥1% 180Gs磁场连续工作时间：30分钟 11、磁场检测模块： 量程范围：0~2000mT 基本误差：±2%±3d(1000mT以下 ±5%±3d(1000mT以上) 分 辨 力：0.1Gs(0.01mT) 被测磁场：直流磁场、交流磁场功能说明：峰值保持、交直流切换、单位切换、量程切换、置零显示方式：41/2 LCD，N/S极自动显示显示单位：mT/Gs 12、配套天线：微带偶极子天线、微带准八木天线、二单元阵列天线、阿基米德螺旋天线、自制天线； | 12 |  |  |  |
| 2 | 矢量分析仪 |  | 工作频率范围： 1～4400MHz； 扫频范围：1～4400MHz； 信号电平：0dBm; 动态范围：1～500MHz，70dB，500～3000MHz ，60dB 支持一次扫描同时测量S11和S21 可测量S11、S21参数，驻波比、史密斯圆图，阻抗实部、阻抗虚部、导纳实部、导纳虚部、等效串并联电容电感、群延时、相位； | 12 |  |  |  |
| 3 | 电磁波研究数控道轨 |  | 1、电磁波研究数控道轨的接收天线位置、接收天线角度、反射板位置均可线上线下数字控制，有效减少人体对电磁波传输特性的影响； 标尺精度： 1mm 长度量程： 120CM 旋转测量精度： 1°，接收天线垂直面和俯仰角、反射板垂直面角度均可调； 极化测量量程： 360° 含数控三维天线测试架，支持双向电动调节功能，稳定性高，抗干扰能力强，支持PC端显示距离和角度读取，实时跟踪测量位移距离； 支持实时绘制接收天线信号强度和天线位置的关系曲线； 支持衍射角曲线的实时全自动扫描绘制； 支持接收天线与反射板位置设置：手动设置、数控设置、自动扫描； 支持接收天线方向设置：手动设置、数控设置； 2、支持天线方向图线上线下自动化测量：可自动扫描天线方向图，无须手动旋转天线和人工读数，软件实时自动绘制天线方向图曲线，无须录入角度和电平数据；包含极坐标和直角坐标显示，支持极化图方向图切换测量和显示，支持数据对照组研究，专用数据格式文件保存和调用读取，支持游标移动显示。 测量平面：E面、H面 角度步进：≤1° 动态范围：≥50dB 对照组数量：≥5组 游标数量：≥2个 | 12 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |