| 名称 | 数量 | 产品说明 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台面 | 1组 | 2.26m*0.6m,表面为不锈钢珠光压花板，衬板为高分子PVC板(厚度：15mm)，材质为sus304，厚度0.9mm±0.02 |  |  | 工程量：1#楼共计161间；4#楼197间；7#楼197间；8#楼161间 |
| 侧封（裙边） | 1组 | 不锈钢材质为SUS304,厚度0.9mm±0.02 |  |  |  |
| 水槽 | 1组 | 含两个水槽，304#不锈钢加厚、加深型（单槽） |  |  |  |
| 供水 | 1组 | 含全铜镀锌、真空PVC电镀2个 进水管2根、下水管2根、三角阀2个（全铜） |  |  |  |
| 台面支架 | 1组 | 主框架采用 F38*38 SUS304不锈钢管焊接（厚度：0.7mm） |  |  |  |

南通理工学院海安校区洗漱台报价单（1#，4#，7#、8#学生公寓）

公司名称：（盖章）

报价日期：