## GS
海安市
书香上湖项目
户内及公共区域精装修工程一标段
项目 |  |  | 单套价格 | 套数 | 总计
|  |  | A | B | C=A*B
|  |  | (RMB) |  | (RMB)
第一章 | — | 施工开办费 | -- | -- |  | 开办费合同额及税金按照户内及公区费用比例分摊
第二章 | — | 工程量计算原则 | -- | -- | --
第三章 | — | B1户型精装修工程 |  | 36 | 0
第四章 | — | B2户型精装修工程 |  | 36 | 0
第五章 | — | B3户型精装修工程 |  | 30 | 0
第六章 | — | 4#/5#东单元地下室电梯厅楼梯间装修工程 |  | 1 | 0
第七章 | — | 4#/5#东单元首层电梯厅楼、大堂及梯间装修工程 |  | 1 | 0
第八章 | — | 4#/5#东单元标准层电梯厅及楼梯间装修工程 |  | 1 | 0
|  |  | -- | -- | 0
|  |  | 综合总计 | 人民币(小写) | 0
请投标人填写下列附件：-
附件一 | — | 综合单价分析表
签署：
（连公司印章）
日期：

## 措施费
序号 | 项目名称 |  | 数量 | 单位 | 单价 | 金额
第一章 施工开办费
A | 施工开办项目
|  | 在下面开列的施工开办项目适用于本工程量清单所包括的全部工程，而承包商填写的款额和/或单价应被视为适用于根据本合同进行施工的全部工程，包括工程师据合同条件所指令的任何增减。 |  |  | -- | --
|  | 当本第一章清单只填有一个总价金额时，承包商必须提供该项款额的明细分项。 |  |  | -- | --
|  | 当本清单中任何项目的款额异常高，因而在合同开始时通常要支付大量的款项，则在合同开始时只付给承包商可提出根据的该部分款额，余下的款额将在合同期间分期支付。 |  |  | -- | --
|  | 承包商应注意前段的付款规定并不适用于填写在与保险、履约保函和类似项目有关的款额，尽管承包商在合同开始时支付保费，该款额将只会在合同期间分期支付。 |  |  | -- | --
|  | 当承包商没有在本清单中的项目填上或填上款额不足时，该价额或其附加价额应被视为已包括在下文的工程量清单中开列的计量工程单价内，无论如何，将不会签发任何额外款额。 |  |  | -- | --
B | 工程量清单
|  | 本工程量清单应连同协议书、合同条件、工程规范和合同图纸一起参阅。 |  |  | -- | --
|  | 无论“预留”一词在任何清单中出现，该项目的费用由承包商承担。除合同条件中另有明确的规定外，在结算账目之前将不会另行对此作出调整。 |  |  | -- | --
|  | 工程量清单中提供参考数量，承包人需在"报价人填报数量"一栏中自行填报按合同图纸复核过的数量，合同金额将按合同图纸包干，不会因工程量清单中的数量和合同图纸的差异进行任何增减。 |  |  | -- | --
|  | 当工程量清单内的单位为“项”时，该项目的金额均被视为包干并不作任何调整。如此项未实施，业主有权将此项费用扣除，分包人不得以任何形式或理由向业主索赔。 |  |  | -- | --
第一章 - 施工开办费(续上)
各项款额应详细列出如下（所有未被列出的项目则被视作已按合同文件要求，包括于相关项目及报价中。下述文明施工、安全施工、绿色施工、环境保护费用填报需满足江苏省最新计价规范中关于安全文明施工费率的规定）。
A | 文明施工
A.1 |  | “五牌一图”的费用 |  | 项 |  | 0
A.2 |  | 施工现场临时设施的装饰装修、美化措施费用 |  | 项 |  | 0
A.3 |  | 现场生活卫生设施费用 |  | 项 |  | 0
A.4 |  | 符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施费用 |  | 项 |  | 0
A.5 |  | 生活用洁净燃料费用 |  | 项 |  | 0
A.6 |  | 防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施费用 |  | 项 |  | 0
A.7 |  | 施工现场操作场地的硬化费用 |  | 项 |  | 0
A.8 |  | 现场配备医药保健器材、物品费用和急救人员培训费用 |  | 项 |  | 0
A.9 |  | 用于现场工人的防暑降温费、电风扇、空调等设备及用电费用 |  | 项 |  | 0
A.10 |  | 其他文明施工措施费用 |  | 项 |  | 0
B | 安全施工
B.1 |  | 安全资料、特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传的费用 |  | 项 |  | 0
B.2 |  | “三宝”（安全帽、安全带、安全网），“四口”（楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口），“五临边”（阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧），水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护的费用 |  | 项 |  | 0
B.3 |  | 施工安全用电的费用，包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施 |  | 项 |  | 0
B.4 |  | 施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施费用 |  | 项 |  | 0
B.5 |  | 施工安全防护通道的费用 |  | 项 |  | 0
B.6 |  | 工人的安全防护用品、用具购置费用 |  | 项 |  | 0
B.7 |  | 消防设施与消防器材的配置费用 |  | 项 |  | 0
B.8 |  | 电气保护、安全照明设施费 |  | 项 |  | 0
B.9 |  | 临时工程及样板工程安全保护措施费用 |  | 项 |  | 0
B.10 |  | 其他安全防护措施费用 |  | 项 |  | 0
B.11 |  | 入户门临时门封堵 |  | 项 |  | 0
C | 绿色施工
C.1 |  | 建筑垃圾分类收集及回收利用费用 |  | 项 |  | 0
C.2 |  | 夜间焊接作业及大型照明灯具的挡光措施费用 |  | 项 |  | 0
C.3 |  | 施工现场办公区、生活区使用节水器具及节能灯具增加费用 |  | 项 |  | 0
C.4 |  | 施工现场基坑降水储存使用、雨水收集系统、冲洗设备用水回收利用设施增加费用 |  | 项 |  | 0
C.5 |  | 从事有毒、有害、有刺激性气味和强光、噪音施工人员的防护器具 |  | 项 |  | 0
C.6 |  | 现场危险设备、地段、有毒物品存放地安全标识和防护措施 |  | 项 |  | 0
C.7 |  | 卫生设施、排水沟、阴暗潮湿地带定期消毒费用 |  | 项 |  | 0
C.8 |  |  |  | 项 |  | 0
D | 环境保护
D.1 |  | 现场施工机械设备降低噪音、防扰民措施费用 |  | 项 |  | 0
D.2 |  | 水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等费用 |  | 项 |  | 0
D.3 |  | 工程防扬尘洒水费用 |  | 项 |  | 0
D.4 |  | 土石方、建渣外运车辆冲洗、防洒漏等费用 |  | 项 |  | 0
D.5 |  | 现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施的费用 |  | 项 |  | 0
D.6 |  | 其他环境保护措施费用 |  | 项 |  | 0
承包人须在以下空间填报，按合同文件的要求，为全面履行本承包合同内容所必须的施工开办费用。特别是满足图纸、技术要求和施工开办项目有关的要求。各项款额应详细列出如下：-
A | 政府或有关权力部门规定缴纳的费用，包括但不限于保险、建安监管、环保等 |  |  | 项 |  | 0
0
B | 施工及生活水电费（含接驳费） |  |  | 项 |  | 0
0
C | 进场及完工后清理现场 |  |  | 项 |  | 0
0
D | 夜间施工或其它赶工费用 |  |  | 项 |  | 0
0
E | 材料的检验试验、送样费 |  |  | 项 |  | 0
0
F | 材料、精装设备和施工机械的装运和起卸、二次搬运费用 |  |  | 项 |  | 0
0
G | 施工机械、脚手架等 |  |  | 项 |  | 0
0
H | 与其他承包人、供货单位的协调及配合工作 |  |  | 项 |  | 0
0
I | 分包人的办公室和货棚及其它临时设施费 |  |  | 项 |  | 0
0
J | 图纸深化、竣工图和竣工资料费用 |  |  | 项 |  | 0
0
K | 二级市场备案 |  |  | 项 |  | 0
0
L | 户内及公共区域达到学校要求的保洁工作（总部交付前做一次，工地开放日前做一次。） |  |  | 项 |  | 0
其它报价人认为需要增加的项目，请在下面列明该项目的内容及金额等等。（一切在报价书内的项目、均被视作包括在报价或单价内）
M
N
O
其他管理要求
A | 垂直运输费 |  |  | 项 |  | 0
0
B | 所有精装修材料中的开孔 |  |  | 项 |  | 0
0
D | 在进场后三个月内按图纸施工完成标段内所有户型交付样板房各一套及单独一套工艺样板房，具体位置由业主指定（此项费用仅为完成以上样板房所需的措施费，施工费用包含于后续户型清单中。） |  |  | 项 |  | 0
0
E | 负责对公共区域（包含但不限于楼梯、电梯厅、门厅、地下室等）的保护，并负责公共区域施工过程中的破坏、污染的恢复 |  |  | 项 |  | 0
0
F | 垃圾清理（每两天对集中堆放的垃圾进行清理） |  |  | 项 |  | 0
0
G | 施工电箱 |  |  | 项 |  | 0
0
H | 集中仓库及集中加工区，符合安全文明规定 |  |  | 项 |  | 0
0
I | 灭火器（每100m2配置1组5kg规格灭火器） |  |  | 项 |  | 0
0
J | 临时厕所(考虑后期维护及清理费用) |  |  | 项 |  | 0
0
K | 移动厕所 |  |  | 项 |  | 0
0
L | 临时电梯呼叫器（施工使用） |  |  | 项 |  | 0
0
M | 楼层封闭管理（每天安排2个人专项管理，考虑封闭及人员费用） |  |  | 项 |  | 0
0
N | 按业主维保要求提供相关措施费用 |  |  | 项 |  | 0
0
O | 所有孔、洞的封堵 |  |  | 项 |  | 0
其它报价人认为需要增加的项目，请在下面列明该项目的内容及金额等等。（一切在报价书内的项目、均被视作包括在报价或单价内）
P
Q
R
成品保护
1.如此项未实施，业主有权将此项费用全部扣除，承包人不得以任何形式或理由向业主索赔。 2.细目列明的成品保护措施，如果未达到招标文件及施工过程现场管理要求，此项业主有权做扣减。 3.所有各项成品保护措施必须留有完善、清晰、准确的影像资料，未提供，或者提供不全的，在付款或者结算中，业主有权利不予支付相应金额。 4.若采取成品保护措施后，现场仍有毁损，且未修复或者修复达不到要求的，此项成品保护措施费用，甲方有权利不予支付。
A | 泡沫堵塞管道接口于强电管线保护 |  |  | 项 |  | 0
0
B | 美纹纸包裹于开关插座成品保护 |  |  | 项 |  | 0
0
C | 原包装箱覆盖于马桶成品保护 |  |  | 项 |  | 0
0
D | 原包装袋包裹于卫浴龙头及五金件成品保护 |  |  | 项 |  | 0
0
E | 3mm高分子透明PVC保护膜覆盖于大理石成品保护 |  |  | 项 |  | 0
0
F | 成品瓦楞纸板折成90度角，用透明胶带固定保护于厨卫墙砖阳角成品保护 |  |  | 项 |  | 0
0
G | 满铺成品瓦楞纸板于厨卫地砖成品保护 |  |  | 项 |  | 0
0
H | 3mm高分子PVC保护膜满铺于地板成品保护 |  |  | 项 |  | 0
0
I | 户内门及门套保护 |  |  | 项 |  | 0
0
J | 入户门及门套保护 |  |  | 项 |  | 0
0
K | 防潮纸满铺于橱柜成品保护（仅照管责任，防潮纸满铺由橱柜供应及安装） |  |  | 项 |  | 0
0
L | 泡沫保护膜满贴保护于卫生间镜子成品保护 |  |  | 项 |  | 0
0
M | 木板于电梯内部保护 |  |  | 项 |  | 0
0
N | 公共区域防火门、栏杆、铝门窗等保护 |  |  | 项 |  | 0
0
O | 公共部位地面采用2mm厚的高分子透明PVC保护膜覆盖，保护实施时间为地砖完成后次日开始，直至交付完成。 |  |  | 项 |  | 0
0
P | 公共部位面砖、石材阳角、电梯内侧采用成品瓦楞纸板根据石材造型满贴，高度2米，内侧采用1.8厚细木工板进行360覆盖保护。保护实施时间为施工完成后次日开始直至交付完成。 |  |  | 项 |  | 0
0
Q | 其他项目成品保护 |  |  | 项 |  | 0
其它报价人认为需要增加的项目，请在下面列明该项目的内容及金额等等。（一切在报价书内的项目、均被视作包括在报价或单价内）
R
1.如此项未实施，业主有权将此项费用全部扣除，承包人不得以任何形式或理由向业主索赔。 2.细目列明的成品保护措施，如果未达到招标文件及施工过程现场管理要求，此项业主有权做扣减。 3.所有各项成品保护措施必须留有完善、清晰、准确的影像资料，未提供，或者提供不全的，在付款或者结算中，业主有权利不予支付相应金额。 4.若采取成品保护措施后，现场仍有毁损，且未修复或者修复达不到要求的，此项成品保护措施费用，甲方有权利不予支付。
A | 对甲供/甲指乙供材料采购保管费，包括但不限于现场保护、保管、施工协调等措施 |  |  | 项
B | 对甲分包照管费 |  |  | 项
C | 于交付验收前，按甲方要求，提交合格的室内空气检测报告 |  |  | 项
其它报价人认为需要增加的项目，请在下面列明该项目的内容及金额等等。（一切在报价书内的项目、均被视作包括在报价或单价内）
D
合计

## B1
序号 | 项目名称 | 参考数量 | 报价人 填报数量 | 单位 | 供应单价 | 安装单价 | 管理费 +利润 | 税金 | 综合单价 | 总计 | 备注
[5 empty] | (RMB) | (RMB) | (RMB) | (RMB) | (RMB) | (RMB)
|  |  | A |  | B | C | D | E | F=B+C+D+E | G=A*F
第三章—室内精装修工程（B1户型）
第一节—B1户型装饰工程
地面工程
按图纸及规范要求，经工程师/雇主代表批准供应及安装水泥砂浆抹平至饰面完成面标高，包括但不限于主材、辅材、人工、机械等一切供应及安装所需之工作，其中供应单价包含主材供应价，安装单价包括安装劳务、损耗、辅材等
A | 1：2.5水泥砂浆抹平于厨房橱柜（标高同地砖标高） | 2.49 |  | m2
按图纸及规范要求，经工程师/雇主代表批准供应及安装，包括但不限于主材、辅材、人工、机械等一切供应及安装所需之工作，其中供应单价包含主材供应价，安装单价包括安装劳务、损耗、辅材等，基层投标人自行考虑
B | 15mm强化实木复合木地板 | 69.44 |  | m2
C | 60mm成品强化木质踢脚线 | 73 |  | m
按图纸及规范要求,经工程师/雇主代表批准供应及安装石材地面，包括但不限于石材供应、基层处理（包含未达到装修要求而进行的找平）、水泥砂浆保护、水泥砂浆结合层、防护材料或类似材料的密封、石材按设计要求倒角、六面防护、晶面处理、车边及拼接、应不同饰面所需的分隔条等一切供应及安装所需辅材、人工、机械及相关工作，安装单价包括安装劳务、辅材等
D | M-1门槛石于入户门（1200mm*200mm） | 1 |  | 块
E | M-1门槛石于主卫（800mm*100mm） | 1 |  | 块
F | M-1门槛石于公卫（800mm*100mm | 1 |  | 块
按图纸及规范要求，经工程师/雇主代表批准供应及安装瓷砖，包括但不限于瓷砖供应、干硬性水泥砂浆结合层、基层处理（包含未达到装修要求而进行的找平）、磨边、倒角、零星及异形切割、粘贴、擦缝、清洁表面等一切安装所需的辅材、人工、机械及相关工作，安装单价包括安装劳务、辅材等
G | 地面瓷砖（抽槽）于公卫淋浴间，甲指乙供 | 0.61 |  | m2
H | 地面瓷砖（抽槽）于主卫淋浴间，甲指乙供 | 0.54 |  | m2
I | CT-01瓷砖于厨房，甲指乙供 | 5.67 |  | m2
J | CT-02瓷砖于主卫，甲指乙供 | 2 |  | m2
K | CT-02瓷砖于客卫，甲指乙供 | 1.89 |  | m2
L | CT-01瓷砖于阳台，甲指乙供 | 9.7 |  | m2
按图纸及规范要求,经工程师/雇主代表批准供应及安装石材窗台板，包括但不限于石材供应、基层处理（包含未达到装修要求而进行的找平），结合层、防护材料或类似材料的密封、石材按设计要求倒角、车边及拼接、应不同饰面所需的分隔条等一切供应及安装所需辅材、人工、机械及相关工作，安装单价包括安装劳务、辅材等
M | ST-01米黄色人造大理石飘窗板于主卧飘窗 | 1.859 |  | m2
N | ST-01人造大理石窗台板于主卧 | 2.6 |  | m
O | ST-01米黄色人造大理石窗台板于南次卧 | 1.8 |  | m
P | ST-01米黄色人造大理石窗台板于北次卧 | 1.8 |  | m
防水工程
按图纸、规范及工程师批准后，供应及安装防水材料于厨房、卫生间，包括一切所需的加工及损耗等
A | 1.5mm厚JS防水层于卫生间地面，2-3遍（淋浴区考虑1.8m，其他考虑0.3m） | 2.69 |  | m2
B | 1.5mm厚JS防水层（Ⅱ型）于厨房地面，2-3遍 | 5.67 |  | m2
C | 1.0mm厚JS防水层（Ⅱ型）于卫生间墙面，2-3遍 | 3.528 |  | m2
天棚工程
按图纸及规范要求，经工程师/雇主代表批准供应及安装龙骨300*300*0.5mm铝扣板吊顶，包括但不限于铝扣板、304不锈钢38主龙骨（国标0.5mm厚)，不锈钢三角龙骨吊件（国标0.25mm），6mm全牙螺杆（不锈钢）、检修口及防火收边条、防腐处理等一切供应及安装所需之工作，其中供应单价包含主材供应价，安装单价包括安装劳务、损耗、辅材等
D | 300*300铝扣板吊顶(H=2400mm)于厨房 | 5.69 |  | m2
E | 300*300铝扣板吊顶(H=2400mm)于主卫 | 2.84 |  | m2
F | 300*300铝扣板吊顶(H=2400mm)于客卫 | 2.96 |  | m2
按图纸及规范要求，经工程师/雇主代表批准供应及刷涂乳胶漆于原始顶表面，包括但不限于基层处理（未达到装修要求而进行的找平）、刷涂乳胶漆面层、腻子、等一切供应及安装所需之工作，其中供应单价包含主材供应价，安装单价包括安装劳务、损耗、辅材等
G | PT-1白色乳胶漆于走廊原始顶,（两底两面） | 33.35 |  | m2
H | PT-1白色乳胶漆于主卧原始顶,（两底两面） | 13.6 |  | m2
I | PT-1白色乳胶漆于南次卧卧原始顶,（两底两面） | 11.2 |  | m2
J | PT-1白色乳胶漆于北次卧原始顶,（两底两面） | 9.9 |  | m2
K | 白色乳胶漆于阳台原始顶（两底两面） | 9.7 |  | m2
墙面工程
供应及刷涂乳胶漆于原始顶表面，包括但不限于基层处理（未达到装修要求而进行的找平）、刷涂乳胶漆面层、腻子或防水腻子、等一切供应及安装所需之工作，其中供应单价包含主材供应价，安装单价包括安装劳务、损耗、辅材等
L | P-01乳胶漆于主卧（两底两面） | 44.276 |  | m2
M | P-01乳胶漆于南次卧（两底两面） | 30.56 |  | m2
N | P-01乳胶漆于北次卧（两底两面） | 27.09 |  | m2
O | P-01乳胶漆于客餐厅及走道（两底两面） | 53.6482 |  | m2
P | P-01乳胶漆于阳台（两底两面） | 7.2 |  | m2
按图纸及规范要求，经工程师/雇主代表批准供应及安装瓷砖，包括但不限于瓷砖供应、基层处理（包含未达到装修要求而进行的找平）、磨边、倒角、异形切割、粘贴、擦缝、清洁表面等一切安装所需的辅材、人工、机械及相关工作，其中供应单价包含主材供应价，安装单价包括安装劳务、超出约定损耗之主材、辅材等
Q | CT-01瓷砖于厨房，甲指乙供 | 17.67 |  | m2
R | CT-01瓷砖于主卫，甲指乙供 | 13.104 |  | m2
S | CT-01瓷砖于客卫，甲指乙供 | 13.536 |  | m2
T | CT-01瓷砖于阳台，甲指乙供 | 9.37 |  | m2
按图纸及规范要求，经工程师/雇主代表批准供应及安装不锈钢饰面，包括但不限于不锈钢饰面供应、基层（包含未达到装修要求而进行的找平）、18mm细木工板基层、切割、折边、粘贴、清洁表面、抛光、开孔等一切供应及安装所需材料及损耗等
A | 1.2mm不锈钢于厨房门套垭口 | 6.3 |  | m
B | 1.2mm不锈钢于阳台门套垭口 | 7.5 |  | m
C | 1.2mm不锈钢于主卧门套垭口 | 5.7 |  | m
D | 1.2mm不锈钢厨房包管 | 0.5 |  | m2
砌筑工程
卫生间M5混合砂浆零星砌砖，外侧20mm水泥砂浆抹灰
E | 精装新砌隔墙于客卫 | 0.7 |  | m3
F | 水泥砂浆刮糙 | 3.472 |  | m2
木作部分
按图纸及规范要求,经工程师/雇主代表批准供应及安装户内门套基层,包括但不限于供应45mm成品复合木门、塞缝、墙面修补、门套周边的收口、安装所需的铁马、膨胀螺栓、暗榫铁、固定件附件，焊接铆接或用螺栓贯合等一切供应及安装所需材料及损耗等
G | 门950*2400于主卧，甲指乙供 | 1 |  | 樘
H | 门950*2400于北次卧，甲指乙供 | 1 |  | 樘
I | 门950*2400于南次卧，甲指乙供 | 1 |  | 樘
J | 门850*2400于主卫，甲指乙供 | 1 |  | 樘
K | 门850*2400于客卫，甲指乙供 | 1 |  | 樘
L | 检修门于阳台 | 3 |  | m2
M | 按图纸和规范要求的厨房低柜供应及安装，包括不锈钢台面、饰面板、木工板基层、防腐防火涂料等一切所需之辅材及辅助工作，甲指乙供 | 4.3 |  | m
N | 按图纸和规范要求的卫生间台盆柜，包括基层板、饰面板、固定件等一切设计及规范所要求的辅材及工艺，具体说明详见室内装饰施工设计说明，甲指乙供 | 1.92 |  | m
洁具及五金工程
按图纸及规范要求，经工程师/雇主代表批准安装洁具五金（甲供材），包括但不限于设备的接收、检查、保管、预装及稳装、安装人工、辅材、墙地缝隙处理等一切安装所需之工作
A | 水槽于厨房，甲供 | 1 |  | 个 | 甲供
B | 水槽龙头于厨房，甲供 | 1 |  | 个 | 甲供
C | 台盆于主卫，甲供 | 1 |  | 个 | 甲供
D | 台盆于客卫，甲供 | 1 |  | 个 | 甲供
E | 坐便器于主卫，甲供 | 1 |  | 个 | 甲供
F | 坐便器于客卫，甲供 | 1 |  | 个 | 甲供
G | 淋浴花洒于主卫，甲供 | 1 |  | 套 | 甲供
H | 淋浴花洒于客卫，甲供 | 1 |  | 套 | 甲供
I | 台盆龙头于主卫，甲供 | 1 |  | 个 | 甲供
J | 台盆龙头于客卫，甲供 | 1 |  | 个 | 甲供
K | 地漏，甲供 | 3 |  | 个 | 甲供
强电工程
按规范及图纸要求、经建设单位代表批准，供应及安装开关、插座面板包括将线安装到位并测试完成及一切配件和附件（主材甲供）
L | 单相二三眼插座 | 32 |  | 个 | 甲供
N | 单联开关面板 | 3 |  | 个 | 甲供
O | 双联开关面板 | 4 |  | 个 | 甲供
P | 三联联开关面板 | 1 |  | 个 | 甲供
按规范及图纸要求、经建设单位代表批准，安装设备排风扇等完成及一切配件和附件
Q | 排风扇 |  |  | 套 | 甲供
按规范及图纸要求、经建设单位代表批准，供应及安装灯具，包括检查接线、灯头盒、开槽、补槽、顶板至灯具之间的软管、吊灯位置预留接头线缆等一切配件和附件（主材甲供）
R | 客餐厅灯 | 2 |  | 套 | 甲供
S | 卧室灯 | 3 |  | 套 | 甲供
T | 厨房灯 | 1 |  | 套 | 甲供
U | 卫生间灯 | 2 |  | 套 | 甲供
V | 阳台灯 | 2 |  | 套 | 甲供
按规范及图纸要求、经建设单位代表批准，供应及安装电线电缆，包括非交付灯具位置预留接头线缆、揭盖板、终端密封套、电缆头制作及安装或焊接铜接线端子、电气接线、卡固、绑扎、电缆保护、绝缘测试、挂示牌、常规调试、专项调试等一切工料
W | BV-2.5 | 30 |  | m
X | PVC20 配管（暗配） | 10 |  | m
其他工程
按图纸及规范要求,经工程师/雇主代表批准安装洁具等电位连接点位,包括洁具与局部等电位箱连接等一切安装所需材料及损耗等
Z | 洁具、龙头等电位连接点位 | 1 |  | 项
其他投标人认为遗漏之项目
为保证工程完整的功能性和可靠性，分包人须按合同文件，包括合同条件、图纸及工程规范等，为履行其所有责任和义务的有关工程，列出需增加的项目及各项目费用之细目如下:
| 合计 | [7 empty] | 人民币

## B2
序号 | 项目名称 | 参考数量 | 报价人 填报数量 | 单位 | 供应单价 | 安装单价 | 管理费 +利润 | 税金 | 综合单价 | 总计 | 备注
[5 empty] | (RMB) | (RMB) | (RMB) | (RMB) | (RMB) | (RMB)
|  |  | A |  | B | C | D | E | F=B+C+D+E | G=A*F
第四章—室内精装修及安装工程（B2户型）
第一节—B2户型装饰工程
地面工程
按图纸及规范要求，经工程师/雇主代表批准供应及安装水泥砂浆抹平至饰面完成面标高，包括但不限于主材、辅材、人工、机械等一切供应及安装所需之工作，其中供应单价包含主材供应价，安装单价包括安装劳务、损耗、辅材等
A | 1：2.5水泥砂浆抹平于厨房橱柜（标高同地砖标高） | 2.58 |  | m2
按图纸及规范要求，经工程师/雇主代表批准供应及安装，包括但不限于主材、辅材、人工、机械等一切供应及安装所需之工作，其中供应单价包含主材供应价，安装单价包括安装劳务、损耗、辅材等，基层投标人自行考虑
B | 15mm强化实木复合木地板 | 71.06 |  | m2
C | 60mm成品强化木质踢脚线 | 79 |  | m
按图纸及规范要求,经工程师/雇主代表批准供应及安装石材地面，包括但不限于石材供应、基层处理（包含未达到装修要求而进行的找平）、水泥砂浆保护、水泥砂浆结合层、防护材料或类似材料的密封、石材按设计要求倒角、六面防护、晶面处理、车边及拼接、应不同饰面所需的分隔条等一切供应及安装所需辅材、人工、机械及相关工作，安装单价包括安装劳务、辅材等
D | M-1门槛石于入户门（1200mm*200mm）,详见2-P-03 | 1 |  | 块
E | M-1门槛石于主卫（800mm*100mm）,详见2-P-03 | 1 |  | 块
F | M-1门槛石于公卫（1100mm*100mm）,详见2-P-03 | 1 |  | 块
按图纸及规范要求，经工程师/雇主代表批准供应及安装瓷砖，包括但不限于瓷砖供应、干硬性水泥砂浆结合层、基层处理（包含未达到装修要求而进行的找平）、磨边、倒角、零星及异形切割、粘贴、擦缝、清洁表面等一切安装所需的辅材、人工、机械及相关工作，安装单价包括安装劳务、辅材等
G | 地面瓷砖（抽槽）于公卫淋浴间，甲指乙供 | 1.17 |  | m2
H | 地面瓷砖（抽槽）于主卫淋浴间，甲指乙供 | 1.01 |  | m2
I | CT-01瓷砖于厨房，甲指乙供 | 3.52 |  | m2
J | CT-02瓷砖于主卫，甲指乙供 | 3.21 |  | m2
K | CT-02瓷砖于客卫，甲指乙供 | 3.01 |  | m2
L | CT-01瓷砖于阳台，甲指乙供 | 10.4 |  | m2
按图纸及规范要求,经工程师/雇主代表批准供应及安装石材窗台板，包括但不限于石材供应、基层处理（包含未达到装修要求而进行的找平），结合层、防护材料或类似材料的密封、石材按设计要求倒角、车边及拼接、应不同饰面所需的分隔条等一切供应及安装所需辅材、人工、机械及相关工作，安装单价包括安装劳务、辅材等
M | ST-01米黄色人造大理石飘窗板于主卧飘窗 | 1.85 |  | m2
N | ST-01米黄色人造大理石飘窗板于主卧飘窗 | 1.05 |  | m2
O | ST-01米黄色人造大理石窗台板于主卧及南次卧 | 4.14 |  | m
P | ST-01米黄色人造大理石窗台板于南次卧 | 1.8 |  | m
Q | ST-01米黄色人造大理石窗台板于书房 | 1.8 |  | m
防水工程
按图纸、规范及工程师批准后，供应及安装防水材料于厨房、卫生间，包括一切所需的加工及损耗等
A | 1.5mm厚JS防水层于卫生间地面，2-3遍（淋浴区考虑1.8m，其他考虑0.3m） | 4.754 |  | m2
B | 1.5mm厚JS防水层（Ⅱ型）于厨房地面，2-3遍 | 8.559 |  | m2
C | 1.0mm厚JS防水层（Ⅱ型）于卫生间墙面，2-3遍 | 3.528 |  | m2
天棚工程
按图纸及规范要求，经工程师/雇主代表批准供应及安装龙骨300*300*0.5mm铝扣板吊顶，包括但不限于铝扣板、304不锈钢38主龙骨（国标0.5mm厚)，不锈钢三角龙骨吊件（国标0.25mm），6mm全牙螺杆（不锈钢）、检修口及防火收边条、防腐处理等一切供应及安装所需之工作，其中供应单价包含主材供应价，安装单价包括安装劳务、损耗、辅材等
D | 300*300铝扣板吊顶(H=2400mm)于厨房 | 5.69 |  | m2
E | 300*300铝扣板吊顶(H=2400mm)于主卫 | 3.6 |  | m2
F | 300*300铝扣板吊顶(H=2400mm)于客卫 | 3.99 |  | m2
按图纸及规范要求，经工程师/雇主代表批准供应及刷涂乳胶漆于原始顶表面，包括但不限于基层处理（未达到装修要求而进行的找平）、刷涂乳胶漆面层、腻子或防水腻子、等一切供应及安装所需之工作，其中供应单价包含主材供应价，安装单价包括安装劳务、损耗、辅材等
G | PT-1白色乳胶漆于走廊及客餐厅原始顶,（两底两面） | 38.52 |  | m2
H | PT-1白色乳胶漆于主卧原始顶,（两底两面） | 13.6 |  | m2
I | PT-1白色乳胶漆于南次卧1原始顶,（两底两面） | 10.8 |  | m2
J | PT-1白色乳胶漆于南次卧2原始顶,（两底两面） | 10.4 |  | m2
K | PT-1白色乳胶漆于书房原始顶,（两底两面） | 7.25 |  | m2
L | 白色防水乳胶漆于阳台原始顶,（两底两面） | 9.86 |  | m2
墙面工程
供应及刷涂乳胶漆于原始顶表面，包括但不限于基层处理（未达到装修要求而进行的找平）、刷涂乳胶漆面层、腻子或防水腻子、等一切供应及安装所需之工作，其中供应单价包含主材供应价，安装单价包括安装劳务、损耗、辅材等
M | P-01乳胶漆于主卧,（两底两面） | 33.23 |  | m2
N | P-01乳胶漆于南次卧,（两底两面） | 25.89 |  | m2
O | P-01乳胶漆于南次卧,（两底两面） | 29.52 |  | m2
P | P-01乳胶漆于书房,（两底两面） | 23.28 |  | m2
Q | P-01乳胶漆于客餐厅及走道,（两底两面） | 80.08 |  | m2
R | P-01乳胶漆于阳台,（两底两面） | 8.2412 |  | m2
按图纸及规范要求，经工程师/雇主代表批准供应及安装瓷砖，包括但不限于瓷砖供应、基层处理（包含未达到装修要求而进行的找平）、磨边、倒角、异形切割、粘贴、擦缝、清洁表面等一切安装所需的辅材、人工、机械及相关工作，其中供应单价包含主材供应价，安装单价包括安装劳务、超出约定损耗之主材、辅材等
S | CT-01瓷砖于厨房，甲指乙供 | 17.646 |  | m2
T | CT-01瓷砖于主卫，甲指乙供 | 18.72 |  | m2
U | CT-01瓷砖于客卫，甲指乙供 | 20.712 |  | m2
V | CT-01瓷砖于阳台，甲指乙供 | 9.5503 |  | m2
按图纸及规范要求，经工程师/雇主代表批准供应及安装不锈钢饰面，包括但不限于不锈钢饰面供应、基层（包含未达到装修要求而进行的找平）、18mm细木工板基层、切割、折边、粘贴、清洁表面、抛光、开孔等一切供应及安装所需材料及损耗等
A | 1.2mm不锈钢于厨房门套垭口 | 6.3 |  | m
B | 1.2mm不锈钢于阳台门套垭口 | 7.5 |  | m
C | 1.2mm不锈钢于主卧门套垭口 | 5.7 |  | m
D | 1.2mm不锈钢厨房包管 | 0.5 |  | m2
砌筑工程
卫生间M5混合砂浆零星砌砖，外侧20mm水泥砂浆抹灰
E | 精装新砌隔墙于客卫 | 0.37 |  | m3
F | 精装新砌隔墙）于主卫 | 0.41 |  | m3
木作部分
按图纸及规范要求,经工程师/雇主代表批准供应及安装户内门套基层,包括但不限于供应45mm成品复合木门、塞缝、墙面修补、门套周边的收口、安装所需的铁马、膨胀螺栓、暗榫铁、固定件附件，焊接铆接或用螺栓贯合等一切供应及安装所需材料及损耗等
G | 门950*2400于主卧，甲指乙供 | 1 |  | 樘
H | 门950*2400于书房，甲指乙供 | 1 |  | 樘
I | 门950*2400于南次卧，甲指乙供 | 1 |  | 樘
J | 门950*2400于南次卧，甲指乙供 | 1 |  | 樘
K | 门850*2400于主卫，甲指乙供 | 1 |  | 樘
L | 门850*2400于客卫，甲指乙供 | 1 |  | 樘
M | 检修门于阳台，甲指乙供 | 3 |  | m2
N | 按图纸和规范要求的厨房低柜供应及安装，包括不锈钢台面、饰面板、木工板基层、防腐防火涂料等一切所需之辅材及辅助工作，甲指乙供 | 4.3 |  | m
O | 按图纸和规范要求的卫生间台盆柜，包括基层板、饰面板、固定件等一切设计及规范所要求的辅材及工艺，具体说明详见室内装饰施工设计说明，甲指乙供 | 1.92 |  | m
洁具及五金工程
按图纸及规范要求，经工程师/雇主代表批准安装洁具五金（甲供材），包括但不限于设备的接收、检查、保管、预装及稳装、安装人工、辅材、墙地缝隙处理等一切安装所需之工作
A | 水槽于厨房，甲供 | 1 |  | 个 | 甲供
B | 水槽龙头于厨房，甲供 | 1 |  | 个 | 甲供
C | 台盆于主卫，甲供 | 1 |  | 个 | 甲供
D | 台盆于客卫，甲供 | 1 |  | 个 | 甲供
E | 坐便器于主卫，甲供 | 1 |  | 个 | 甲供
F | 坐便器于客卫，甲供 | 1 |  | 个 | 甲供
G | 淋浴花洒于主卫，甲供 | 1 |  | 套 | 甲供
H | 淋浴花洒于客卫，甲供 | 1 |  | 套 | 甲供
I | 台盆龙头于主卫，甲供 | 1 |  | 个 | 甲供
J | 台盆龙头于客卫，甲供 | 1 |  | 个 | 甲供
K | 地漏，甲供 | 3 |  | 个 | 甲供
强电工程
按规范及图纸要求、经建设单位代表批准，供应及安装开关、插座面板包括将线安装到位并测试完成及一切配件和附件（主材甲供）
L | 单相二三眼插座 | 36 |  | 个 | 甲供
M | 地插 | 2 |  | 个 | 甲供
N | 单联开关面板 | 6 |  | 个 | 甲供
O | 双联开关面板 | 2 |  | 个 | 甲供
P | 三联联开关面板 | 3 |  | 个 | 甲供
按规范及图纸要求、经建设单位代表批准，安装设备排风扇等完成及一切配件和附件
Q | 排风扇 | 2 |  | 套 | 甲供
按规范及图纸要求、经建设单位代表批准，供应及安装灯具，包括检查接线、灯头盒、开槽、补槽、顶板至灯具之间的软管、吊灯位置预留接头线缆等一切配件和附件（主材甲供）
R | 客餐厅灯 | 2 |  | 套 | 甲供
S | 卧室及书房灯 | 4 |  | 套 | 甲供
T | 厨房灯 | 1 |  | 套 | 甲供
U | 卫生间灯 | 2 |  | 套 | 甲供
V | 阳台灯 | 2 |  | 套 | 甲供
人民币
按规范及图纸要求、经建设单位代表批准，供应及安装电线电缆，包括非交付灯具位置预留接头线缆、揭盖板、终端密封套、电缆头制作及安装或焊接铜接线端子、电气接线、卡固、绑扎、电缆保护、绝缘测试、挂示牌、常规调试、专项调试等一切工料
W | BV-2.5 | 30 |  | m
X | PVC20 配管（暗配） | 10 |  | m
其他工程
按图纸及规范要求,经工程师/雇主代表批准安装洁具等电位连接点位,包括洁具与局部等电位箱连接等一切安装所需材料及损耗等
A | 洁具、龙头等电位连接点位 | 1 |  | 项
按图纸及规范要求,经工程师/雇主代表批准拆除砌块墙等一切地面保护、垃圾外运等所需工作
B | 砌块墙拆除 | 2.1 |  | m2
按图纸及规范要求,经工程师/雇主代表批准供应及安装75系列轻钢龙骨石膏板隔墙,包括12mm石膏板、轻钢龙骨等一切安装所需材料及损耗等
C | 75系列轻钢龙骨12mm双面单层石膏板隔墙 | 6.428 |  | m2
其他投标人认为遗漏之项目
为保证工程完整的功能性和可靠性，分包人须按合同文件，包括合同条件、图纸及工程规范等，为履行其所有责任和义务的有关工程，列出需增加的项目及各项目费用之细目如下:
合计
合计

## B3
序号 | 项目名称 | 参考数量 | 报价人 填报数量 | 单位 | 供应单价 | 安装单价 | 管理费 +利润 | 税金 | 综合单价 | 总计 | 备注
[5 empty] | (RMB) | (RMB) | (RMB) | (RMB) | (RMB) | (RMB)
|  |  | A |  | B | C | D | E | F=B+C+D+E | G=A*F
室内精装修工程（B3户型）
地面工程
按图纸及规范要求，经工程师/雇主代表批准供应及安装水泥砂浆抹平至饰面完成面标高，包括但不限于主材、辅材、人工、机械等一切供应及安装所需之工作，其中供应单价包含主材供应价，安装单价包括安装劳务、损耗、辅材等
A | 1：2.5水泥砂浆抹平于厨房橱柜（标高同地砖标高） | 2.58 |  | m2
按图纸及规范要求，经工程师/雇主代表批准供应及安装，包括但不限于主材、辅材、人工、机械等一切供应及安装所需之工作，其中供应单价包含主材供应价，安装单价包括安装劳务、损耗、辅材等，基层投标人自行考虑
B | 15mm强化实木复合木地板 | 84.39 |  | m2
C | 60mm成品强化木质踢脚线 | 80 |  | m
按图纸及规范要求,经工程师/雇主代表批准供应及安装石材地面，包括但不限于石材供应、基层处理（包含未达到装修要求而进行的找平）、水泥砂浆保护、水泥砂浆结合层、防护材料或类似材料的密封、石材按设计要求倒角、六面防护、晶面处理、车边及拼接、应不同饰面所需的分隔条等一切供应及安装所需辅材、人工、机械及相关工作，安装单价包括安装劳务、辅材等
D | M-1门槛石于入户门（1200mm*200mm）,详见2-P-03 | 1 |  | 块
E | M-1门槛石于主卫（800mm*100mm）,详见2-P-03 | 1 |  | 块
F | M-1门槛石于公卫（1100mm*100mm）,详见2-P-03 | 1 |  | 块
地面工程（续）
按图纸及规范要求，经工程师/雇主代表批准供应及安装瓷砖，包括但不限于瓷砖供应、20mm厚水泥砂浆保护层、水泥砂浆结合层、基层处理（包含未达到装修要求而进行的找平）、磨边、倒角、零星及异形切割、粘贴、擦缝、清洁表面等一切安装所需的辅材、人工、机械及相关工作，安装单价包括安装劳务、超出约定损耗之主材、辅材等
G | 地面瓷砖（抽槽）于公卫淋浴间，甲指乙供 | 1.17 |  | m2
H | 地面瓷砖（抽槽）于主卫淋浴间，甲指乙供 | 1.01 |  | m2
I | CT-01瓷砖于厨房，甲指乙供 | 3.52 |  | m2
J | CT-02瓷砖于主卫，甲指乙供 | 3.21 |  | m2
K | CT-02瓷砖于客卫，甲指乙供 | 3.01 |  | m2
L | CT-01瓷砖于阳台，甲指乙供 | 10.4 |  | m2
按图纸及规范要求,经工程师/雇主代表批准供应及安装石材窗台板，包括但不限于石材供应、基层处理（包含未达到装修要求而进行的找平），结合层、防护材料或类似材料的密封、石材按设计要求倒角、车边及拼接、应不同饰面所需的分隔条等一切供应及安装所需辅材、人工、机械及相关工作，安装单价包括安装劳务、辅材等
M | ST-01米黄色人造大理石飘窗板于主卧飘窗 | 1.85 |  | m2
N | ST-01米黄色人造大理石飘窗板于主卧飘窗 | 1.05 |  | m2
O | ST-01米黄色人造大理石窗台板于主卧及南次卧 | 4.14 |  | m
P | ST-01米黄色人造大理石窗台板于南次卧 | 1.8 |  | m
Q | ST-01米黄色人造大理石窗台板于书房 | 1.8 |  | m
防水工程
按图纸、规范及工程师批准后，供应及安装防水材料于厨房、卫生间，包括一切所需的加工及损耗等
A | 1.5mm厚JS防水层于卫生间地面，2-3遍（淋浴区考虑1.8m，其他考虑0.3m） | 4.754 |  | m2
B | 1.5mm厚JS防水层（Ⅱ型）于厨房地面，2-3遍 | 8.559 |  | m2
C | 1.0mm厚JS防水层（Ⅱ型）于卫生间墙面，2-3遍 | 3.528 |  | m2
天棚工程
按图纸及规范要求，经工程师/雇主代表批准供应及安装龙骨300*300*0.5mm铝扣板吊顶，包括但不限于铝扣板、304不锈钢38主龙骨（国标0.5mm厚)，不锈钢三角龙骨吊件（国标0.25mm），6mm全牙螺杆（不锈钢）、检修口及防火收边条、防腐处理等一切供应及安装所需之工作，其中供应单价包含主材供应价，安装单价包括安装劳务、损耗、辅材等
D | 300*300铝扣板吊顶(H=2400mm)于厨房 | 5.69 |  | m2
E | 300*300铝扣板吊顶(H=2400mm)于主卫 | 3.6 |  | m2
F | 300*300铝扣板吊顶(H=2400mm)于客卫 | 3.99 |  | m2
按图纸及规范要求，经工程师/雇主代表批准供应及刷涂乳胶漆于原始顶表面，包括但不限于基层处理（未达到装修要求而进行的找平）、刷涂乳胶漆面层、腻子或防水腻子、等一切供应及安装所需之工作，其中供应单价包含主材供应价，安装单价包括安装劳务、损耗、辅材等
G | PT-1白色乳胶漆于走廊及客餐厅原始顶,（两底两面） | 39.62 |  | m2
H | PT-1白色乳胶漆于主卧原始顶,（两底两面） | 13.6 |  | m2
I | PT-1白色乳胶漆于南次卧1原始顶,（两底两面） | 11.2 |  | m2
J | PT-1白色乳胶漆于南次卧2原始顶,（两底两面） | 11.2 |  | m2
K | PT-1白色乳胶漆于书房原始顶,（两底两面） | 7.8 |  | m2
L | 白色防水乳胶漆于阳台原始顶,（两底两面） | 10.18 |  | m2
墙面工程
供应及刷涂乳胶漆于原始顶表面，包括但不限于基层处理（未达到装修要求而进行的找平）、刷涂乳胶漆面层、腻子或防水腻子、等一切供应及安装所需之工作，其中供应单价包含主材供应价，安装单价包括安装劳务、损耗、辅材等
M | P-01乳胶漆于主卧,（两底两面） | 33.23 |  | m2
N | P-01乳胶漆于南次卧,（两底两面） | 26.31 |  | m2
O | P-01乳胶漆于南次卧,（两底两面） | 30.56 |  | m2
P | P-01乳胶漆于书房,（两底两面） | 24.32 |  | m2
Q | P-01乳胶漆于客餐厅及走道,（两底两面） | 81.12 |  | m2
R | P-01乳胶漆于阳台,（两底两面） | 8.8932 |  | m2
按图纸及规范要求，经工程师/雇主代表批准供应及安装瓷砖，包括但不限于瓷砖供应、基层处理（包含未达到装修要求而进行的找平）、磨边、倒角、异形切割、粘贴、擦缝、清洁表面等一切安装所需的辅材、人工、机械及相关工作，其中供应单价包含主材供应价，安装单价包括安装劳务、超出约定损耗之主材、辅材等
S | CT-01瓷砖于厨房，甲指乙供 | 17.646 |  | m2
T | CT-01瓷砖于主卫，甲指乙供 | 18.72 |  | m2
U | CT-01瓷砖于客卫，甲指乙供 | 20.712 |  | m2
V | CT-01瓷砖于阳台，甲指乙供 | 9.5503 |  | m2
按图纸及规范要求，经工程师/雇主代表批准供应及安装不锈钢饰面，包括但不限于不锈钢饰面供应、基层（包含未达到装修要求而进行的找平）、18mm细木工板基层、切割、折边、粘贴、清洁表面、抛光、开孔等一切供应及安装所需材料及损耗等
A | 1.2mm不锈钢于厨房门套垭口 | 6.3 |  | m
B | 1.2mm不锈钢于阳台门套垭口 | 7.5 |  | m
C | 1.2mm不锈钢于主卧门套垭口 | 5.7 |  | m
D | 1.2mm不锈钢厨房包管 | 0.5 |  | m2
砌筑工程
卫生间M5混合砂浆零星砌砖，外侧20mm水泥砂浆抹灰
E | 精装新砌隔墙于客卫 | 0.37 |  | m3
F | 精装新砌隔墙）于主卫 | 0.41 |  | m3
木作部分
按图纸及规范要求,经工程师/雇主代表批准供应及安装户内门套基层,包括但不限于供应45mm成品复合木门、塞缝、墙面修补、门套周边的收口、安装所需的铁马、膨胀螺栓、暗榫铁、固定件附件，焊接铆接或用螺栓贯合等一切供应及安装所需材料及损耗等
G | 门950*2400于主卧，甲指乙供 | 1 |  | 樘
H | 门950*2400于书房，甲指乙供 | 1 |  | 樘
I | 门950*2400于南次卧，甲指乙供 | 1 |  | 樘
J | 门950*2400于南次卧，甲指乙供 | 1 |  | 樘
K | 门850*2400于主卫，甲指乙供 | 1 |  | 樘
L | 门850*2400于客卫，甲指乙供 | 1 |  | 樘
M | 检修门于阳台，甲指乙供 | 3 |  | m2
N | 按图纸和规范要求的厨房低柜供应及安装，包括不锈钢台面、饰面板、木工板基层、防腐防火涂料等一切所需之辅材及辅助工作，甲指乙供 | 4.3 |  | m
O | 按图纸和规范要求的卫生间台盆柜，包括基层板、饰面板、固定件等一切设计及规范所要求的辅材及工艺，具体说明详见室内装饰施工设计说明，甲指乙供 | 1.92 |  | m
洁具及五金工程
按图纸及规范要求，经工程师/雇主代表批准安装洁具五金（甲供材），包括但不限于设备的接收、检查、保管、预装及稳装、安装人工、辅材、墙地缝隙处理等一切安装所需之工作
A | 水槽于厨房，甲供 | 1 |  | 个 | 甲供
B | 水槽龙头于厨房，甲供 | 1 |  | 个 | 甲供
C | 台盆于主卫，甲供 | 1 |  | 个 | 甲供
D | 台盆于客卫，甲供 | 1 |  | 个 | 甲供
E | 坐便器于主卫，甲供 | 1 |  | 个 | 甲供
F | 坐便器于客卫，甲供 | 1 |  | 个 | 甲供
G | 淋浴花洒于主卫，甲供 | 1 |  | 套 | 甲供
H | 淋浴花洒于客卫，甲供 | 1 |  | 套 | 甲供
I | 台盆龙头于主卫，甲供 | 1 |  | 个 | 甲供
J | 台盆龙头于客卫，甲供 | 1 |  | 个 | 甲供
K | 地漏，甲供 | 3 |  | 个 | 甲供
强电工程
按规范及图纸要求、经建设单位代表批准，供应及安装开关、插座面板包括将线安装到位并测试完成及一切配件和附件（主材甲供）
L | 单相二三眼插座 | 36 |  | 个 | 甲供
M | 地插 | 2 |  | 个 | 甲供
N | 单联开关面板 | 6 |  | 个 | 甲供
O | 双联开关面板 | 2 |  | 个 | 甲供
P | 三联联开关面板 | 3 |  | 个 | 甲供
按规范及图纸要求、经建设单位代表批准，供应及安装灯具，包括检查接线、灯头盒、开槽、补槽、顶板至灯具之间的软管、吊灯位置预留接头线缆等一切配件和附件（主材甲指乙供，供应单价暂定）
Q | 客餐厅灯 | 2 |  | 套 | 甲供
R | 卧室灯 | 3 |  | 套 | 甲供
S | 厨房灯 | 1 |  | 套 | 甲供
T | 卫生间灯 | 2 |  | 套 | 甲供
U | 阳台灯 | 2 |  | 套 | 甲供
按规范及图纸要求、经建设单位代表批准，安装设备排风扇等完成及一切配件和附件
V | 排风扇 | 2 |  | 套 | 甲供
按规范及图纸要求、经建设单位代表批准，供应及安装电线电缆，包括非交付灯具位置预留接头线缆、揭盖板、终端密封套、电缆头制作及安装或焊接铜接线端子、电气接线、卡固、绑扎、电缆保护、绝缘测试、挂示牌、常规调试、专项调试等一切工料
W | BV-2.5 | 30 |  | m
X | PVC20 配管（暗配） | 10 |  | m
其他工程
按图纸及规范要求,经工程师/雇主代表批准安装洁具等电位连接点位,包括洁具与局部等电位箱连接等一切安装所需材料及损耗等
A | 洁具、龙头等电位连接点位 | 1 |  | 项
按图纸及规范要求,经工程师/雇主代表批准拆除砌块墙等一切地面保护、垃圾外运等所需工作
B | 砌块墙拆除 | 2.1 |  | m2
按图纸及规范要求,经工程师/雇主代表批准供应及安装75系列轻钢龙骨石膏板隔墙,包括12mm石膏板、轻钢龙骨等一切安装所需材料及损耗等
C | 75系列轻钢龙骨12mm双面单层石膏板隔墙 | 6.428 |  | m2
其他投标人认为遗漏之项目
为保证工程完整的功能性和可靠性，分包人须按合同文件，包括合同条件、图纸及工程规范等，为履行其所有责任和义务的有关工程，列出需增加的项目及各项目费用之细目如下:
| 合计 | [7 empty] | 人民币

## 地下室
序号 | 项目名称 |  | 4# | 5# | 暂定数量 | 单位 | 供应单价 | 安装单价 | 管理费 +利润 | 税金 | 综合单价 | 总计 | 备注
[7 empty] | (RMB) | (RMB) | (RMB) | (RMB) | (RMB) | (RMB)
[7 empty] | B | C | D | E | F=B+C+D+E | G=A*F
地下公区大堂及电梯厅装修工程
特别说明
A |  | 工程量清单内由数量由估算师提供，报价人需按合同图纸自行复核并在投标过程中提出。
B |  | 投标人对工程清单之各项目填报综合包干单价。综合包干单价包括人工、机械、材料、工期、质量、工资和材料价差、施工管理费、直接费和其它直接费、所有间接取费、利润、税金、材料间打胶及收口以及其它有关连的费用。
地面工程
按图纸、规范及工程师批准后，供应及安装瓷砖、大理石于地面，包括但不限于地面水泥砂浆找平、粘结剂、石材的拼接、切割、倒角、磨边、抛光、防滑及斜角处理等一切所需的加工及损耗等
地下室电梯厅位置
A |  | CT-3瓷砖于地下电梯厅，甲指乙供 | 31.1 | 15.55 | 46.65 | m2
B |  | CT-4瓷砖线条80mm宽于地下电梯厅，甲指乙供 | 22.4 | 11.2 | 33.6 | m
C |  | CT-4瓷砖门槛石（200mm*1100mm）于地下电梯厅，甲指乙供 | 4 | 2 | 6 | 块
D |  | CT-4瓷砖门槛石（200mm*1200mm）于地下电梯厅，甲指乙供 | 2 | 1 | 3 | 块
E |  | CT-4瓷砖门槛石（200mm*1500mm）于地下电梯厅，甲指乙供 |  |  | 0 | 块
地下室楼梯间位置
F |  | CT-3瓷砖于楼梯（投影面积），甲指乙供 | 4.82 | 2.41 | 7.23 | m2
G |  | CT-3瓷砖于楼梯平台，甲指乙供 | 20.76 | 10.38 | 31.14 | m2
H |  | CT-4瓷砖线条80mm宽于地下楼梯间，甲指乙供 | 37.48 | 18.74 | 56.22 | m
|  | CT-3瓷砖踢脚线于地下室楼梯间，甲指乙供 | 35 | 17.5 | 52.5 | m
I |  | CT-4瓷砖门槛石（260mm*1100mm）于地下楼梯间，甲指乙供 | 2 | 1 | 3 | 块
吊顶工程
|  | 按图纸、规范及工程师批准后，供应及安装石膏板、涂料于吊顶，包括但不限于60系列轻钢龙骨、吊筋、双层9.5mm防水石膏板、龙骨凹凸造型、涂料、收口(如有）、开灯孔、开检修口（包括于检修口开洞及加强、收口等）、腻子批嵌、修补及涂刷以及达到平整度要求等所需措施。 |  |  | 上人吊顶
地下室电梯厅位置
J |  | PT1白色防水乳胶漆吊顶于地下电梯厅（CH=2600mm)(两底两面） | 12.8 | 6.4 | 19.2 | m2
K |  | PT1白色乳防水胶漆吊顶于地下电梯厅（CH=2400mm)(两底两面） | 23.24 | 11.62 | 34.86 | m2
墙面工程
按图纸及规范要求,经工程师/雇主代表批准供应及安装瓷砖于墙面，包括但不限于瓷砖、基层处理（包含未达到装修要求而进行的找平）、粘合剂、填充料、防护材料或类似材料的密封、瓷砖按设计要求倒角、六面防护、车边及拼接、应不同饰面所需的分隔条等一切供应及安装所需材料及损耗等
地下室电梯厅位置
M |  | CT-06瓷砖于地下电梯厅，甲指乙供 | 88.86 | 44.43 | 133.29 | m2
按图纸及规范要求，经工程师/雇主代表批准供应及安装1.2mm304不锈钢饰面，包括但不限于基层（包含未达到装修要求而进行的找平）、18mm细木工板基层、异形切割、折边、粘贴、清洁表面、抛光、开孔等一切供应及安装所需材料及损耗等
A |  | 18mm细木工板基层 | 6.04 | 3.02 | 9.06 | m2
B |  | 拉丝不锈钢于地下室电梯门套，甲指乙供 |  |  | 9.06 | m2
其他投标人认为遗漏之项目
请在下面列明需要增加的项目（一切未报价的项目均被视为已包括在报价金额内）
甲供
甲供
甲供
甲供
甲供
甲供
甲供
甲供
甲供
甲供
甲供
甲供
甲供
甲供
甲供
甲供
甲供
人民币

## 首层
序号 | 项目名称 |  | 4# | 5# | 暂定数量 | 投标人填报数量 | 单位 | 供应单价 | 安装单价 | 管理费 +利润 | 税金 | 综合单价 | 总计 | 备注
[8 empty] | (RMB) | (RMB) | (RMB) | (RMB) | (RMB) | (RMB)
[6 empty] | (A) |  | B | C | D | E | F=B+C+D+E | G=A*F
首层公区大堂及电梯厅装修工程
特别说明
A |  | 工程量清单内由数量由估算师提供，报价人需按合同图纸自行复核并在投标过程中提出。
B |  | 投标人对工程清单之各项目填报综合包干单价。综合包干单价包括人工、机械、材料、工期、质量、工资和材料价差、施工管理费、直接费和其它直接费、所有间接取费、利润、税金、材料间打胶及收口以及其它有关连的费用。
地面工程
按图纸、规范及工程师批准后，供应及安装瓷砖、大理石于地面，包括但不限于地面水泥砂浆找平、粘结剂、石材的拼接、切割、倒角、磨边、抛光、防滑及斜角处理等一切所需的加工及损耗等
首层室电梯厅及门厅位置
A |  | CT-3瓷砖于首层电梯厅及门厅，甲指乙供 | 31.1 | 15.55 | 46.65 |  | m2
B |  | CT-4瓷砖线条80mm宽于首层电梯厅，甲指乙供 | 22.4 | 11.2 | 33.6 |  | m
C |  | CT-4瓷砖门槛石（200mm*1160mm）于首层电梯厅，甲指乙供 | 4 | 2 | 6 |  | 块
|  | 首层楼梯间位置 |  |  | 0
D |  | CT-3瓷砖于楼梯（投影面积），甲指乙供 | 4.82 | 2.41 | 7.23 |  | m2
E |  | CT-3瓷砖于楼梯平台，甲指乙供 | 20.76 | 10.38 | 31.14 |  | m2
F |  | CT-4瓷砖线条80mm宽于首层楼梯间，甲指乙供 | 37.48 | 18.74 | 56.22 |  | m
G |  | CT-4瓷砖门槛石（200mm*1100mm）于首层楼梯间，甲指乙供 | 2 | 1 | 3 |  | 块
H |  | CT-3瓷砖踢脚线于首层楼梯间，甲指乙供 | 30 | 15 | 45 |  | m
吊顶工程
按图纸、规范及工程师批准后，供应及安装石膏板、涂料于吊顶，包括但不限于吊筋、双层9.5mm石膏板、龙骨凹凸造型、涂料、收口(如有）、开灯孔、开检修口（包括于检修口开洞及加强、收口等）、腻子批嵌、修补及涂刷以及达到平整度要求等所需措施。
首层电梯厅及门厅位置
J |  | PT1白色乳胶漆吊顶于首层电梯厅（CH=2600mm)(两底两面） | 13.3 | 6.65 | 19.95 |  | m2
K |  | PT1白色乳胶漆吊顶于首层电梯厅（CH=2400mm)(两底两面） | 17.8 | 8.9 | 26.7 |  | m2
墙面工程
按图纸及规范要求,经工程师/雇主代表批准供应及安装瓷砖于墙面，包括但不限于瓷砖、基层处理（包含未达到装修要求而进行的找平）、粘合剂、填充料、防护材料或类似材料的密封、瓷砖按设计要求倒角、六面防护、车边及拼接、应不同饰面所需的分隔条等一切供应及安装所需材料及损耗等
首层电梯厅及门厅位置
M |  | CT-06瓷砖于首层电梯厅及门厅，甲指乙供 | 88.86 | 44.43 | 133.29 |  | m2
按图纸及规范要求，经工程师/雇主代表批准供应及安装1.2mm304不锈钢饰面，包括但不限于基层（包含未达到装修要求而进行的找平）、18mm细木工板基层、异形切割、折边、粘贴、清洁表面、抛光、开孔等一切供应及安装所需材料及损耗等
A |  | 18mm细木工板基层 | 6.04 | 3.02 | 9.06 | m2 | m2
B |  | 拉丝不锈钢于地下室电梯门套，甲指乙供 |  |  | 9.06 | m2 | m2
其他投标人认为遗漏之项目
请在下面列明需要增加的项目
|  | 合计 | [9 empty] | 人民币

## 标准层
序号 | 项目名称 |  | 4# | 5# | 暂定数量 | 投标人填报数量 | 单位 | 供应单价 | 安装单价 | 管理费 +利润 | 税金 | 综合单价 | 总计 | 备注
[8 empty] | (RMB) | (RMB) | (RMB) | (RMB) | (RMB) | (RMB)
[6 empty] | (A) |  | B | C | D | E | F=B+C+D+E | G=A*F
首层公区大堂及电梯厅装修工程
特别说明
A |  | 工程量清单内由数量由估算师提供，报价人需按合同图纸自行复核并在投标过程中提出。
B |  | 投标人对工程清单之各项目填报综合包干单价。综合包干单价包括人工、机械、材料、工期、质量、工资和材料价差、施工管理费、直接费和其它直接费、所有间接取费、利润、税金、材料间打胶及收口以及其它有关连的费用。
地面工程
按图纸、规范及工程师批准后，供应及安装瓷砖、大理石于地面，包括但不限于地面水泥砂浆找平、粘结剂、石材的拼接、切割、倒角、磨边、抛光、防滑及斜角处理等一切所需的加工及损耗等
标准层室电梯厅及大堂位置
A |  | CT-3瓷砖于标准层电梯厅，甲指乙供 | 549.1 | 156.8 | 705.9 |  | m2
B |  | CT-4瓷砖线条80mm宽于标准层电梯厅，甲指乙供 | 380.8 | 156.8 | 537.6 |  | m
C |  | CT-4瓷砖门槛石（200mm*1160mm）于标准层电梯厅，甲指乙供 | 68 | 28 | 96 |  | 块
|  | 标准层楼梯间位置 |  |  | 0
F |  | CT-3瓷砖于楼梯（投影面积），甲指乙供 | 31.2 | 15.6 | 46.8 |  | m2
G |  | CT-3瓷砖于楼梯平台，甲指乙供 | 25.44 | 12.72 | 38.16 |  | m2
H |  | CT-4瓷砖线条80mm宽于标准层楼梯间，甲指乙供 | 111.36 | 55.68 | 167.04 |  | m
I |  | CT-4瓷砖门槛石（200mm*1100mm）于标准层楼梯间，甲指乙供 | 12 | 6 | 18 |  | 块
|  | CT-3瓷砖踢脚线于标准层楼梯间，甲指乙供 | 78 | 39 | 117 |  | m
|  | 吊顶工程 |  | .
按图纸、规范及工程师批准后，供应及安装石膏板、涂料于吊顶，包括但不限于吊筋、双层9.5mm石膏板、龙骨凹凸造型、涂料、收口(如有）、开灯孔、开检修口（包括于检修口开洞及加强、收口等）、腻子批嵌、修补及涂刷以及达到平整度要求等所需措施。
标准层电梯厅位置
J |  | PT1白色乳胶漆吊顶于地下电梯厅（CH=2600mm)(两底两面） | 2624.12 | 127.12 | 2751.24 |  | m2
K |  | PT1白色乳胶漆吊顶于地下电梯厅（CH=2400mm)(两底两面） | 228.48 | 94.08 | 322.56 |  | m2
墙面工程
按图纸及规范要求,经工程师/雇主代表批准供应及安装瓷砖于墙面，包括但不限于瓷砖、基层处理（包含未达到装修要求而进行的找平）、粘合剂、填充料、防护材料或类似材料的密封、瓷砖按设计要求倒角、六面防护、车边及拼接、应不同饰面所需的分隔条等一切供应及安装所需材料及损耗等
标准层电梯厅及大堂位置
M |  | CT-04瓷砖于标准层电梯厅，甲指乙供 | 1224 | 504 | 1728 |  | m2
按图纸及规范要求，经工程师/雇主代表批准供应及安装1.2mm304不锈钢饰面，包括但不限于基层（包含未达到装修要求而进行的找平）、18mm细木工板基层、异形切割、折边、粘贴、清洁表面、抛光、开孔等一切供应及安装所需材料及损耗等
O |  | 18mm细木工板基层 | 102.68 | 42.28 | 144.96 |  | m2
P |  | 拉丝不锈钢于地下室电梯门套，甲指乙供 | 102.68 | 42.28 | 144.96 |  | m2
其他投标人认为遗漏之项目
请在下面列明需要增加的项目（一切未报价的项目均被视为已包括在报价金额内）
|  | 合计 | [9 empty] | 人民币
甲供
甲供
甲供
甲供
甲供
甲供
甲供
甲供
甲供
甲供
甲供
甲供
甲供
甲供
甲供
甲供
甲供
人民币