## Sheet1
南通理工学院信息化支撑平台需求清单
项目 | 设备名称 | 品牌要求 | 设备配置 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 备注
硬件要求 | 计算资源池服务器 | 一线品牌 | cpu | 要求选用最新一代的Intel 处理器，不低于Intel Xeon Silver 4316 处理器*2， 单颗核数≥16 核，主频≥2.3GHz； | 3 | 台
|  |  | 内存 | 配置≥256GB DDR4 内存
|  |  | 存储 | 混闪配置，系统盘：2*480GB SSD;缓存盘≥2*1.92T SSD读写混合型硬盘;数据盘配置≥6*4T，7.2K HDD硬盘；配置独立raid卡，支持
|  |  | 网络 | ≥4个千兆电口、4个万兆光口
|  |  | 电源 | 冗余电源、风扇，热插拔
|  |  | 设备尺寸 | 2U
| 存储交换机 |  | 存储交换机 | 24个SFP+接口，2个QSFP+接口，双电源，双风扇；交换容量≥2.56Tbps，支持万兆堆叠 | 2 | 台
软件要求 | 计算虚拟化 | 原厂 | 通过虚拟化技术将物理服务器虚拟化为一个逻辑计算资源池。具备对虚拟机全面的管理能力，可对虚拟机进行开关机、模板部署、克隆、导入导出等操作；具备HA、动态资源调度、蓝屏重启等机制保证业务高可靠；具备对虚拟机资源监控、告警等功能。 |  | 6 | 套 | 数量为按CPU个数授权的估算值，如有其他授权方式请说明，所投授权必须满足清单中的所有功能需求
| 存储虚拟化 |  | 通过将硬盘资源池化提高资源利用率，实现高性能磁盘读写、存储高可用。实现创建虚拟存储卷，灵活配置存储策略（多副本、QoS等）；具备磁盘故障重建、硬盘亚健康检测等功能。 |  | 6 | 套
| 网络虚拟化 |  | 利用统一的管理平台对虚拟网络设备进行管理和配置。实现便捷的虚拟网络部署，具备网络可视化、网络连通性检测等功能。为每个虚拟机提供一个3-4层的分布式防火墙和监控中心以及无限制的虚拟路由器和虚拟交换机。（借助第三方软件实现请说明） |  | 6 | 套
| 数据库管理 |  | 实现快速重建数据库。支持关系型数据库Oracle单机和RAC的运维管理，包括自动化部署、RAC高可靠集群架构、可视化拓扑管理、数据库备份和恢复、监控告警、巡检等。 |  | 6 | 套
其他 | 虚拟机迁移服务 | 原厂 | 维保期内提供学校原资源池虚拟机的批量迁移服务。 |  | 1 | 项
| 硬件质保 |  | 3年原厂质保，工程师上门服务 |  | 1 | 项
| 硬件质保（续保） |  | 过保后每年原厂续保费用 |  | 1 | 年
| 软件维保+升级 |  | 3年原厂质保，工程师上门服务 |  | 1 | 项
| 软件维保+升级（续保） |  | 过保后每年原厂续保费用 |  | 1 | 年
本项目为交钥匙工程，报价需包含建设所需要的所有万兆光模块（多模）、光纤跳线、电源线及延长线、网线、扎带、标签纸等，以及本次项目所需的搬运、上架、调试等服务。
*投标方需列出所投设备的实际配置和参数，照抄招标参数的将在评分时扣分。 *投标方请如实描述正负偏离项，并对该项进行实质性描述，如有不实描述的，将在评分时扣分。