南通理工学院两校区LED电子显示屏建设

招标文件

项目编号：ZJ202009002

招标单位：南通理工学院 资产与基建处

日    期：二0二0年九月二十日

- 招标公告

南通理工学院就两校区LED电子显示屏建设项目进行公开招标，现邀请合格投标人参加投标。

# 一、招标项目名称

招标项目名称：南通理工学院两校区LED电子显示屏建设。

# 二、招标项目编号

招标项目编号：ZJ202009002。

# 三、招标货物品名、数量及技术规格

详见本招标文件第二章。

# 四、合格的投标人

参加本次招标活动的投标人需具备以下条件。

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2、具有本次招标货物的供货、生产、售后服务等的相应资质；

3、招标货物的生产厂家或生产厂家授权的经销商、代理商，但经销商、代理商中标后需提供制造厂家出具的针对本项目的正品授权文件；

4、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

5、在最近三年内没有骗取中标，在经营活动中没有重大违法记录、严重违约和设备重大质量问题。

# 五、投标人资格审查方式

资格后审。

# 六、投标文件的组成

1、投标人编写的投标文件商务部分包括以下部分：

①投标函（格式见附件1）

②法定代表人身份证明（格式见附件2）

③授权委托书（格式见附件3）

④已标价的投标清单及分项报价表（格式自拟）

2、投标人编写的投标文件技术部分包括以下部分：

①营业执照、资质证书

②施工组织总体设想、针对性方案

③培训方案/售后服务承诺书/质保承诺书/周期性巡检承诺书

④投标人2017年以来与本次招标货物同类产品的销售业绩一览表

⑤上述销售业绩合同证明（不少于2份，最多5份），原件备查

⑥投标人上一年度企业财务报表

⑦投标产品技术资料、检测报告等

⑧投标人认为需要陈述的其他内容

# 七、招标文件售价

人民币200元。投标时现场缴纳，售后不退。

# 八、现场踏勘

招标人不统一组织现场踏勘，疫情期间现场踏勘需提前一个工作日填写进校登记表。未参加现场踏勘的单位，后期产生的因对现场情况不了解而导致的设计不合理等后果自负。现场踏勘的费用由潜在投标人自行承担。

# 九、其他说明

投标报名时间截止后，如投标人少于3个，采购人可选择其他方式采购或重新组织招标，也可顺延本项目的投标报名时间、投标截止时间季开标时间并予公告。

# 十、投标截止时间

2020年9月23日11时00分。

# 十一、通讯方式

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：南通理工学院资产与基建处 采购与招投标中心

联系地址：南通市港闸区永兴路14号

商务联系人/联系电话：黄燕13862805201/0513-55078180

技术联系人/联系电话：黄工13862961807

Email：717468226@qq.com

- 项目需求

# 招标货物及有关说明

## 货物需求一览表

| 序号 | 品名 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 安装地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外立柱屏 | P4全彩，尺寸8.5m*1.5m；外观要与效果图同款式 | 套 | 2 | 南通+海安 | 效果图1 |
| 2 | 室内显示屏 | P4全彩，尺寸8.5m*1.5m；边框颜色要用仿铜色（与招标人另行确认） | 套 | 1 | 大礼堂 | 效果图2 |
| 3 | 户外三联屏 | P4全彩，尺寸1.8m*1.9m+4m*1.9m+1.8m*1.9m；边框要与下面的门同色 | 套 | 1 | 海安图书楼 | 效果图3 |
| 4 | 室内全彩屏 | P2全彩弧形屏，尺寸5.86m*2.5m；钢挂贴墙式安装 | 套 | 1 | 校史馆迎宾屏 | 效果图4 |
| 5 | 室内全彩屏 | P2全彩弧形屏，尺寸4.58m*1.54m；钢挂贴墙式安装 | 套 | 1 | 校史馆展望区 | 效果图5 |
| 6 | 室内全彩屏 | P2全彩弧形屏，尺寸3.3m*1.22m；钢挂贴墙式安装 | 套 | 1 | 校史馆升本区 | 效果图6 |

要求：屏体总价需包含招标人今后维修需用的合理数量的备品。

## 技术要求（如偏离，需如实填写技术偏离表）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏 | 点间距: 表贴三合一4mm 对比度：8000:1 供电要求：AC100~240V（50/60Hz） 使用寿命：10万小时 箱体材质：投标人需明确 画面帧率：投标人需明确 维护方式：投标人需明确 散热方式：投标人需明确 |
| 2 | 控制系统 系统软件 | 同步接收卡 |
| 3 | 视频处理器 | 1、三画面显示：画面任意漫游、叠加，无物理通道限制 2、多种显示模式：复制、拼接、监视 3、支持4K信号源接入，物理分辨率3840×2160内完全点对点对接 ★ 4、EDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义 5、画面可实现羽化、透明度调节 ★ 6、抠图：可将制作字幕独立抠出，并完整显示于屏体上 ★ 7、支持时间锁定 ★ |
| 4 | LED配电柜 | 按需配备，电流与功率设计符合屏体设计要求。 |
| 5 | 控制主机 | 不在报价范围内，甲供 |
| 6 | 钢结构 | 根据现场情况定制钢结构，不锈钢或钛合金贴面装饰，不锈钢材质≥1.2mm,框架结构部件采用国标方通 |
| 7 | 数据通讯线 | 网线、光纤，请投标人根据需求自选 |
| 8 | 散热 | 投标人现场勘查后自行设计散热方案 |
| 9 | 工程布线 | 屏内电源线、信号线缆及线材敷设 |
| 10 | 辅材 | 运输、辅材等 |
| 11 | 施工设备费 | 脚手架等 |
| 12 | 安装调试 | LED显示屏的安装及调试费用，及设备接地费用 |

## 推荐品牌

本项目推荐品牌为强力巨彩uo 同等档次品牌；投标时需标明产品系列。如所投品牌不符合要求，取消该投标人评分资格。

## 其他要求

（1）显示屏的表面平整度要控制在±2mm内，确保显示图像无扭曲，无死角；

（2）亮度要在l200cd/M2以上，确保显示屏的正常工作；

（3）管芯封装工艺要确保水平可视角度大于160度，垂直可视角度大于60度；

（4）色彩还原性要保证显示屏显示的色彩与播放源的色彩保持高度致，确保图像的真实感；

（5）无马赛克、死点现象，即模组坏死现象。交货时要求坏点率为0，质保期1年后自然坏点率小于万分2，否则给予更换或维修；

（6）相邻模组之间无较明显色差，颜色过渡自然，控制系统先进，可操作性强，灰度等级高，扫描频率高；

（7）供货单位负责整套设备的生产、运输、安装、调试等，确保设备正常运行；

（8）明确设备竣工之日起免费保修的年限，在保修期内承担因设备故障造成的相关损失；

（9）标书中未涉及到的技术质量要求，应以当前最新的行业技术标准为准；

（10）所选设备必须符合国家相关质量标准要求；

（11）所选设备必须满足招标方的功能要求；

（12）所选设备要求提供厂家生产许可证、合格证、检验报告等相关证件；

（13）投标方依据甲方设计方案及要求，确定设备参数、型号及性能并进行报价；

（14）显示屏中的器件、部件、材料均选用高质量的阻燃材料，确保系统的安全性；

（15）线路板应有隔氧层；

（16）钢结构、箱体等金属件表面应做防氧化处理，确保十年以上无锈腐。

以上要求如与投标产品有偏离的，应如实填写技术偏离表。

## 其他说明

（1）投标方应根据我校的基本需求，完善细节和相关参数，提出完整解决方案、施工方案并列出清单，清单内容包括所投设备的品牌、型号、详细性能参数，如有需要甲方提供的内容需一并声明，否则都应包含在清单内，交付时必须提供完整功能。

（2）以上设备未提出型号规格要求的，由投标供应商自行确定，但必须完全满足相应的技术规格要求，开标时会依据投标人提供的技术参数打分。项目所用线材辅料必须为国标达标产品。

（3）招标人保留在中标单位施工阶段及验收时抽样进行检测的权利，如检测不达标，招标人有权要求中标单位改正直到达标为止，所造成的损失由中标单位自行承担。

# 评标方法及评分标准

## 评分方法

①本次招标采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照平分标准中规定的平分因素和平分细则进行综合评价、评分。

②评标委员会各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价由工作人员通过计算得出。

投标人得分=∑评委评价得分/评委人数+报价得分

## 评分标准

如所投项目不在推荐品牌档次中，技术分计0分。

| 评审因素 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 40分 |  | 40 | 满足投标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*40 |
| 技术 60分 | 技术 方案 | 20 | 根据技术方案的完整性、实用性、可靠性、兼容性，以及实施该项目人员构成、安排、验收方案等酌情评分 |
|  | 性能及品质 | 20 | 依据投标货品的参数、品质等酌情评分 |
|  | 业绩 | 10 | 根据招标文件要求的销售情况酌情评分（以提供的销售合同复印件为准，每份2分，最多得10分） |
|  | 服务 承诺 | 5 | 根据招标文件要求、售后响应速度、承诺的处理速度等服务酌情评分 |
|  | 财务 | 5 | 根据企业上一年度、上一月份的财务报表所反映的财务状况酌情评分 |
| 合计 |  | 100 | 投标人最后得分保留2位小数 |

本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

- 合同主要条款

南通理工学院与中标人签定采购合同。

# 一 工期要求

所有显示屏要求2020年10月10日前完成（以调试完成为标志）。

# 二 交货地点

南通理工学院校本部、海安校区。

# 三 付款方式

本合同一经签订，乙方提供收据，甲方即支付乙方合同金额的20%作为预付款；货到并安装调试完成，亮屏且经初验合格，乙方提供收据，甲方支付乙方至结算金额的60%；自初验合格之日起满三个月无质量问题付至结算金额的95%；剩余5%作为质保金，自验收合格之日起满叁年无质量问题付清，质保金不计息。

# 四 质量标准及质保期

本合同所有产品需符合显示屏技术行业标准、质量标准。

产品免费维修期叁年。。

# 五 验收要求

亮屏后的1个月时间为设备试运行期，中标人在试运行期内完成本合同约定的全部验收条件并培训完成，试运行期满后组织验收。

# 六 其他

1、本合同所定价格不受市场行情变动影响。

2、甲方给乙方免费提供必要的施工便利，如安装调试所需水电，显示屏箱体暂时堆放场地。

- 附件目录及格式

# 附件1 投标函

投标函

南通理工学院：

我方经仔细阅读研究                    项目（项目编号：           ）招标文件，已完全了解招标文件中的所有条款季要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、我方愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我方愿意承担由此产生的一切后果。

2、我方在参加本招标项目前三年内在生产经营活动中没有重大违法记录。

3、我方与本招标项目及该项目相关人员之间均布存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

4、我方愿按照招标文件的一切要求，提供本项目的报价，报价见投标报价表。

5、我方接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

6、我方同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

7、我方认可贵校有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵校没有义务必须接受最低报价的投标。

8、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

9、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

10、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地址：

姓名/电话：

email：

投标人：____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_________（签字）

___________年____月____日

# 附件3 法定代表人资格证明

法定代表人资格证明

南通理工学院：

姓名：         性别：     职务：            系                    （投标人名称）的法定代表人。

特地证明。

附：法人代表身份证正反面复印件粘贴处

投标人：__________________（盖单位章）

___________年____月____日

# 附件4 授权委托书

授权委托书

本人           （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                               （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                               。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投标人：____________________（盖单位章）

法定代表人：___________（签字）

委托代表人：___________（签字）

___________年____月____日