## 1.1 封面
工 程 总 价
招 标 人：
|  | 工 程 名 称： | 南通理工学院海安校区土木学院配电房设备采购安装项目
工程总价（小写）： |  |  | 0.00元
|  | （大写）： | 零元整
投 标 人：
（单位盖章）
法定代表人 或其授权人：
（签字或盖章）
编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）
| 时 间： |  | 2024年 月 日

## 1.2 工程项目报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称：南通理工学院海安校区土木学院配电房设备采购安装项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 南通理工学院海安校区土木学院配电房设备采购安装项目 | 0 | 0 | 0 | 0
合 计 |  | 0 | 0 | 0 | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.52】

## 2.1 单位工程报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：南通理工学院海安校区土木学院配电房设备采购安装项目 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 | 0 | 0
1.1 | 人工费 | 0 | 0
1.2 | 材料费 | 0 | 0
1.3 | 施工机具使用费 | 0 | 0
1.4 | 企业管理费 | 0 | 0
1.5 | 利润 | 0 | 0
2 | 措施项目 | 0 | 0
2.1 | 单价措施项目费 | 0 | 0
2.2 | 总价措施项目费 | 0 | 0
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 0 | 0
3 | 其他项目 | 0 | 0
3.1 | 其中：暂列金额 | 0 | 0
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0 | 0
3.3 | 其中：计日工 | 0 | 0
3.4 | 其中：总承包服务费 | 0 | 0
4 | 规费 | 0 | 0
5 | 税金 | 0 | 0
6 | 报价合计 | 0 | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.52】

## 2.2 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：南通理工学院海安校区土木学院配电房设备采购安装项目 |  |  |  | 标段： | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 变压器 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| 030401002001 | 干式变压器 1、名称：变压器 2、规格：SCB14-2000/10 3、详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
| 030401002002 | 干式变压器 1、名称：变压器 2、规格：SCB14-1250/10 3、详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 高压柜 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| 040801004001 | 高压成套配电柜 1、名称：高压柜（所用电柜） 2、规格：10kV 3、编号：AH1 4、详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
| 040801004002 | 高压成套配电柜 1、名称：高压柜（进线隔离柜） 2、规格：10kV 3、编号：AH2 4、详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
| 040801004003 | 高压成套配电柜 1、名称：高压柜（计量柜） 2、规格：10kV 3、编号：AH3 4、详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
| 040801004004 | 高压成套配电柜 1、名称：高压柜（总柜） 2、规格：10kV 3、编号：AH4 4、详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
| 040801004005 | 高压成套配电柜 1、名称：高压柜（PT柜） 2、规格：10kV 3、编号：AH5 4、详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
| 040801004006 | 高压成套配电柜 1、名称：高压柜（出线柜） 2、规格：10kV 3、编号：AH6 4、详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
| 040801004007 | 高压成套配电柜 1、名称：高压柜（备用柜） 2、规格：10kV 3、编号：AH7 4、详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.52】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：南通理工学院海安校区土木学院配电房设备采购安装项目 |  |  |  | 标段： | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
| 040801004008 | 高压成套配电柜 1、名称：10kV电缆进线柜 2、编号：BH1 3、详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
| 040801004009 | 高压成套配电柜 1、名称：高供高计柜 2、编号：BH2 3、详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
| 040801004010 | 高压成套配电柜 1、名称：母线设备柜 2、编号：BH3 3、详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
| 040801004011 | 高压成套配电柜 1、名称：变压器柜 2、编号：BH4 3、详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 低压柜 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| 030404004001 | 低压开关柜（屏） 1、名称：低压进线柜 2：编号：1-1 3：详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
| 030404009001 | 低压电容器柜 1、名称：电容主柜 2、编号：1-2 3：详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
| 030404009002 | 低压电容器柜 1、名称：电容辅柜 2、编号：1-3 3：详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
| 030404004002 | 低压开关柜（屏） 1、名称：低压馈线柜 2：编号：1-4 3：详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
| 030404004003 | 低压开关柜（屏） 1、名称：低压馈线柜 2：编号：1-5 3：详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
| 030404004004 | 低压开关柜（屏） 1、名称：低压馈线柜 2：编号：1-6 3：详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
| 030404004005 | 低压开关柜（屏） 1、名称：低压馈线柜 2：编号：1-7 3：详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
| 030404004006 | 低压开关柜（屏） 1、名称：低压馈线柜 2：编号：1-8 3：详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.52】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：南通理工学院海安校区土木学院配电房设备采购安装项目 |  |  |  | 标段： | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
| 030404004007 | 低压开关柜（屏） 1、名称：低压进线柜 2：编号：2-1 3：详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
| 030404009003 | 低压电容器柜 1、名称：电容补偿柜 2、编号：2-2 3：详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
| 030404004008 | 低压开关柜（屏） 1、名称：低压联络柜 2：编号：2-3 3：详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
| 030404004009 | 低压开关柜（屏） 1、名称：低压馈线柜 2：编号：2-4 3：详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
| 030404004010 | 低压开关柜（屏） 1、名称：低压馈线柜 2：编号：2-5 3：详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
| 030404004011 | 低压开关柜（屏） 1、名称：低压馈线柜 2：编号：2-6 3：详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
| 030404004012 | 低压开关柜（屏） 1、名称：低压馈线柜 2：编号：2-7 3：详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 二次 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| 030404013001 | 直流馈电屏 1、名称：直流馈电柜 2、规格：40AH/220V DC | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
| 030404013002 | 交流馈电屏 1、名称：交流馈电柜 2、规格：380V/220V AC | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
| 030408002001 | 控制电缆 1、名称：控制电缆 2、规格：ZC-KVVP2-1-4*2.5 | m | 150 | 0 | 0 | 0
| 030408002002 | 控制电缆 1、名称：控制电缆 2、规格：ZC-KVVP2-1-4*4 | m | 20 | 0 | 0 | 0
| 030408001001 | 电力电缆 1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJV-1kV-4*25+1*16 | m | 30 | 0 | 0 | 0
| 030408001002 | 电力电缆 1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJV-1kV-4*6 | m | 10 | 0 | 0 | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.52】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：南通理工学院海安校区土木学院配电房设备采购安装项目 |  |  |  | 标段： | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
| 030408001003 | 电力电缆 1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJV-1kV-4*4 | m | 80 | 0 | 0 | 0
| 010516002001 | 扁铁 1、名称：扁铁 2、规格：-50*6 | m | 200 | 0 | 0 | 0
| 030502005001 | 双绞线缆 1、名称：塑铜线 2、规格：BVR-120 | m | 100 | 0 | 0 | 0
| 030608011001 | 线缆头 1、名称：铜鼻子 2、规格：120mm² | 只 | 60 | 0 | 0 | 0
| 030403003001 | 带形母线 1、名称：低压铜排 2、规格：TMY-125*10 | m | 44 | 0 | 0 | 0
| 030403003002 | 软连接 1、名称：软连接 2、规格：125*10 | 个 | 11 | 0 | 0 | 0
| 030403003003 | 联络铜排 1、名称：联络铜排 2、详见图纸 | m | 4 | 0 | 0 | 0
|  | 高压电缆 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| 030408001004 | 电力电缆 1、名称：高压电缆 2、规格：ZR-YJV22-8.7/15-3*150 | m | 260 | 0 | 0 | 0
| 030408001005 | 电力电缆 1、名称：高压电缆 2、规格：ZR-YJV22-8.7/15-3*70 | m | 300 | 0 | 0 | 0
| 030408006001 | 电力电缆头 1、名称：高压电缆附件 2、规格：ZR-YJV22-8.7/15-3*150 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
| 030408006002 | 电力电缆头 1、名称：高压电缆附件 2、规格：ZR-YJV22-8.7/15-3*70 | 个 | 6 | 0 | 0 | 0
|  | 试验费 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| 030414001001 | 电力系统调试 1、电力变压器、送配电装置系统调试、母线调试、断路器调试、避雷器调试、电容调试 2、满足规范和验收要求 3、投标单位自行考虑，结算不再调整 | 项 | 1 | 0 | 0 | 0
| 030414011001 | 接地装置 1、名称：接地调试 | 系统 | 1 | 0 | 0 | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.52】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：南通理工学院海安校区土木学院配电房设备采购安装项目 |  |  |  | 标段： | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
| 030414015001 | 电缆试验 1、名称：电缆调试 2、规格：10kV | 次 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | 其他 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| 03B001 | 安全工器具 1、包含绝缘毯、铝合金挡鼠板、规章制度、安全标志牌、命名牌、模拟图、值班记录、灭火器、10kV验电器/接地、0.4kV验电器/接地、绝缘靴、绝缘手套、工具橱等 2、满足规范和验收要求 | 项 | 1 | 0 | 0 | 0
| 03B002 | 防火材料 1、防火涂料、防火堵料、防火隔板等 2、满足规范和验收要求 | 项 | 1 | 0 | 0 | 0
合 计 | [5 empty] | 0 | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.52】

## 2.3 工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称：南通理工学院海安校区土木学院配电房设备采购安装项目 | [6 empty] | 标段： | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中 |  |  |  |  | 综合合价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
|  | 变压器 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 030401002001 | 干式变压器 1、名称：变压器 2、规格：SCB14-2000/10 3、详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 030401002002 | 干式变压器 1、名称：变压器 2、规格：SCB14-1250/10 3、详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 高压柜 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 040801004001 | 高压成套配电柜 1、名称：高压柜（所用电柜） 2、规格：10kV 3、编号：AH1 4、详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 040801004002 | 高压成套配电柜 1、名称：高压柜（进线隔离柜） 2、规格：10kV 3、编号：AH2 4、详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 040801004003 | 高压成套配电柜 1、名称：高压柜（计量柜） 2、规格：10kV 3、编号：AH3 4、详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 040801004004 | 高压成套配电柜 1、名称：高压柜（总柜） 2、规格：10kV 3、编号：AH4 4、详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页小计 | [10 empty] | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.52】
工程量清单综合单价分析表
工程名称：南通理工学院海安校区土木学院配电房设备采购安装项目 | [6 empty] | 标段： | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中 |  |  |  |  | 综合合价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
| 040801004005 | 高压成套配电柜 1、名称：高压柜（PT柜） 2、规格：10kV 3、编号：AH5 4、详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 040801004006 | 高压成套配电柜 1、名称：高压柜（出线柜） 2、规格：10kV 3、编号：AH6 4、详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 040801004007 | 高压成套配电柜 1、名称：高压柜（备用柜） 2、规格：10kV 3、编号：AH7 4、详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 040801004008 | 高压成套配电柜 1、名称：10kV电缆进线柜 2、编号：BH1 3、详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 040801004009 | 高压成套配电柜 1、名称：高供高计柜 2、编号：BH2 3、详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 040801004010 | 高压成套配电柜 1、名称：母线设备柜 2、编号：BH3 3、详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 040801004011 | 高压成套配电柜 1、名称：变压器柜 2、编号：BH4 3、详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页小计 | [10 empty] | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.52】
工程量清单综合单价分析表
工程名称：南通理工学院海安校区土木学院配电房设备采购安装项目 | [6 empty] | 标段： | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中 |  |  |  |  | 综合合价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
|  | 低压柜 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 030404004001 | 低压开关柜（屏） 1、名称：低压进线柜 2：编号：1-1 3：详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 030404009001 | 低压电容器柜 1、名称：电容主柜 2、编号：1-2 3：详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 030404009002 | 低压电容器柜 1、名称：电容辅柜 2、编号：1-3 3：详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 030404004002 | 低压开关柜（屏） 1、名称：低压馈线柜 2：编号：1-4 3：详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 030404004003 | 低压开关柜（屏） 1、名称：低压馈线柜 2：编号：1-5 3：详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 030404004004 | 低压开关柜（屏） 1、名称：低压馈线柜 2：编号：1-6 3：详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 030404004005 | 低压开关柜（屏） 1、名称：低压馈线柜 2：编号：1-7 3：详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页小计 | [10 empty] | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.52】
工程量清单综合单价分析表
工程名称：南通理工学院海安校区土木学院配电房设备采购安装项目 | [6 empty] | 标段： | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中 |  |  |  |  | 综合合价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
| 030404004006 | 低压开关柜（屏） 1、名称：低压馈线柜 2：编号：1-8 3：详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 030404004007 | 低压开关柜（屏） 1、名称：低压进线柜 2：编号：2-1 3：详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 030404009003 | 低压电容器柜 1、名称：电容补偿柜 2、编号：2-2 3：详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 030404004008 | 低压开关柜（屏） 1、名称：低压联络柜 2：编号：2-3 3：详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 030404004009 | 低压开关柜（屏） 1、名称：低压馈线柜 2：编号：2-4 3：详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 030404004010 | 低压开关柜（屏） 1、名称：低压馈线柜 2：编号：2-5 3：详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 030404004011 | 低压开关柜（屏） 1、名称：低压馈线柜 2：编号：2-6 3：详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页小计 | [10 empty] | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.52】
工程量清单综合单价分析表
工程名称：南通理工学院海安校区土木学院配电房设备采购安装项目 | [6 empty] | 标段： | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中 |  |  |  |  | 综合合价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
| 030404004012 | 低压开关柜（屏） 1、名称：低压馈线柜 2：编号：2-7 3：详见图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 二次 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 030404013001 | 直流馈电屏 1、名称：直流馈电柜 2、规格：40AH/220V DC | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 030404013002 | 交流馈电屏 1、名称：交流馈电柜 2、规格：380V/220V AC | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 030408002001 | 控制电缆 1、名称：控制电缆 2、规格：ZC-KVVP2-1-4*2.5 | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 030408002002 | 控制电缆 1、名称：控制电缆 2、规格：ZC-KVVP2-1-4*4 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 030408001001 | 电力电缆 1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJV-1kV-4*25+1*16 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 030408001002 | 电力电缆 1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJV-1kV-4*6 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 030408001003 | 电力电缆 1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJV-1kV-4*4 | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 010516002001 | 扁铁 1、名称：扁铁 2、规格：-50*6 | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页小计 | [10 empty] | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.52】
工程量清单综合单价分析表
工程名称：南通理工学院海安校区土木学院配电房设备采购安装项目 | [6 empty] | 标段： | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中 |  |  |  |  | 综合合价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
| 030502005001 | 双绞线缆 1、名称：塑铜线 2、规格：BVR-120 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 030608011001 | 线缆头 1、名称：铜鼻子 2、规格：120mm² | 只 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 030403003001 | 带形母线 1、名称：低压铜排 2、规格：TMY-125*10 | m | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 030403003002 | 软连接 1、名称：软连接 2、规格：125*10 | 个 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 030403003003 | 联络铜排 1、名称：联络铜排 2、详见图纸 | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 高压电缆 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 030408001004 | 电力电缆 1、名称：高压电缆 2、规格：ZR-YJV22-8.7/15-3*150 | m | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 030408001005 | 电力电缆 1、名称：高压电缆 2、规格：ZR-YJV22-8.7/15-3*70 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 030408006001 | 电力电缆头 1、名称：高压电缆附件 2、规格：ZR-YJV22-8.7/15-3*150 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 030408006002 | 电力电缆头 1、名称：高压电缆附件 2、规格：ZR-YJV22-8.7/15-3*70 | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 试验费 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页小计 | [10 empty] | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.52】
工程量清单综合单价分析表
工程名称：南通理工学院海安校区土木学院配电房设备采购安装项目 | [6 empty] | 标段： | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中 |  |  |  |  | 综合合价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
| 030414001001 | 系统调试 1、电力变压器、送配电装置系统调试、母线调试、避雷器调试、电容调试 2、满足规范和验收要求 3、投标单位自行考虑，结算不再调整 | 项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 030414011001 | 接地装置 1、名称：接地调试 | 系统 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 030414015001 | 电缆试验 1、名称：电缆调试 2、规格：10kV | 次 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 其他 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03B001 | 安全工器具 1、包含绝缘毯、铝合金挡鼠板、规章制度、命名牌、模拟图、值班记录、灭火器、10kV验电器/接地、0.4kV验电器/接地、绝缘靴、绝缘手套、工具橱等 2、满足规范和验收要求 | 项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03B002 | 防火材料 1、防火涂料、防火堵料、防火隔板等 2、满足规范和验收要求 | 项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页小计 | [10 empty] | 0
合 计 | [10 empty] | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.52】

## 2.4 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南通理工学院海安校区土木学院配电房设备采购安装项目 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5 | 0 | 0 | 0
|  | 标化增加费(省一星级) | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 031302010001 | 工程按质论价(市优) | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 03B003 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 031302008001 | 临时设施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0 | 0 | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.52】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南通理工学院海安校区土木学院配电房设备采购安装项目 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
9 | 031302009001 | 赶工措施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 03B004 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0 | 0 | 0
合 计 |  |  |  |  | 0 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.52】

## 2.5 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南通理工学院海安校区土木学院配电房设备采购安装项目 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.52】

## 2.6 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：南通理工学院海安校区土木学院配电房设备采购安装项目 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  | 0 | 0 | 0
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 0 | 2.4 | 0
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 0 | 0.42 | 0
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 0 | 0 | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 0 | 9 | 0
合 计 |  |  |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.52】

## 材料品牌一览表
序号 | 主要材料名称 | 材料品牌 | 材料价格 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20