南 通 理 工 学 院

招标文件

招标项目名称：会议平板、电子显示屏建设

招标项目编号：ZJ202004001

采购与招投标中心

2020年4月9日

目 录

目 录	2

第一章 招标公告	4

一、招标项目名称	4

二、招标项目编号	4

三、招标货物品名、数量及技术规格	4

四、合格的投标人	4

五、投标人资格审查方式	4

六、招标文件获取	4

七、招标文件售价	4

八、投标报名确认	4

九、现场踏勘	5

十、其他说明	5

十一、投标截止时间	5

十二、通讯方式	5

第二章 投标人须知	6

一 招标文件	6

二 投标文件	6

三 投标细则	8

四 开标与评标	8

五 评标方法及评分标准	10

六 定标	11

七 中标及合同的签订	12

八 其他	12

第三章 招标货物及有关说明	13

一 包1：会议平板	13

二 包2：LED电子显示屏	14

第四章 合同主要条款	18

一 工期期	18

二 交货地点	18

三 付款方式	18

四 质量标准及质保期	18

五 验收要求	18

六 其他	18

第五章 附件目录及格式	19

附件1 报名投标确认函	19

附件2 投标函	20

附件3 法定代表人资格证明	21

附件4 授权委托书	22

附件5 技术规格响应/偏离表	23

附件6 商务条款响应/偏离表	24

附件7 投标文件封面	25

- 招标公告

南通理工学院就紫琅厅、大礼堂会议平板、电子显示屏建设项目进行公开招标，现邀请合格投标人参加投标。

# 一、招标项目名称

招标项目名称：南通理工学院紫琅厅、大礼堂会议平板、电子显示屏建设。

# 二、招标项目编号

招标项目编号：ZJ202004001。

# 三、招标货物品名、数量及技术规格

详见本招标文件第三章。

# 四、合格的投标人

参加本次招标活动的投标人需具备以下条件。

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2、具有本次招标货物的供货、生产、售后服务等的相应资质；

3、招标货物的生产厂家或生产厂家授权的经销商、代理商，但经销商、代理商中标后需提供制造厂家出具的针对本项目的正品授权文件；

4、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

5、在最近三年内没有骗取中标，在经营活动中没有重大违法记录、严重违约和设备重大质量问题。

# 五、投标人资格审查方式

资格后审。

# 六、招标文件获取

投标人自行下载。

# 七、招标文件售价

人民币200元。投标时现场缴纳，售后不退。

# 八、投标报名确认

1、潜在投标人如确定参加投标，请务必在2020年4月18日11时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五章附件1），通过电子邮箱发送至717468226@qq.com，招标人收到后一般在两个工作日内回复，提示报名成功；或直接打印本函送至南通理工学院采购与招投标中心商务联系人处。

2、如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

# 九、现场踏勘

招标人不统一组织现场踏勘，疫情期间现场踏勘需提前一个工作日填写进校登记表。未参加现场踏勘的单位，后期产生的因对现场情况不了解而导致的设计不合理等后果自负。现场踏勘的费用由潜在投标人自行承担。

# 十、其他说明

投标报名时间截止后，如投标人少于3个，采购人可选择其他方式采购或重新组织招标，也可顺延本项目的投标报名时间、投标截止时间季开标时间并予公告。

# 十一、投标截止时间

2020年4月23日11时00分。

# 十二、通讯方式

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：南通理工学院资产与基建处 采购与招投标中心

联系地址：南通市港闸区永兴路14号

商务联系人/联系电话：黄燕13862805201/0513-55078180

技术联系人/联系电话：黄工13862961807

Email：717468226@qq.com

- 投标人须知

# 招标文件

## 名词定义

本招标文件中的采购人、投标人、中标人分别指：

①采购人指南通理工学院，亦称发包人；

②投标人指响应招标并具备相应资质的生产厂家、承包商等；

③中标人指最后中标的投标人，亦称承包人。

## 招标文件的构成

本招标文件由下列部分组成：

目 录	2

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	6

第三章 招标货物及有关说明	13

第四章 合同主要条款	18

第五章 附件目录及格式	19

## 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以电子邮件形式通知采购人，采购人将予以答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通理工学院招标网站上公开发布。

## 招标文件的补充和修改

4.1采购人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通理工学院招标网站公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等的约束作用。

4.2如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，采购人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

# 投标文件

## 投标语言

5.1投标文件及来往函件均应使用中文，当原文和译文之间存有差异和矛盾时，将以中文为准。

5.2授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

## 投标文件的组成

6.1投标人编写的投标文件商务部分包括以下部分：

①投标函（格式见附件2）

②法定代表人身份证明（格式见附件3）

③授权委托书（格式见附件4）

④已标价的投标清单及分项报价表（格式见附件5）

⑤施工组织总体设想、针对性方案

⑥投标产品样品展示

6.2投标人编写的投标文件技术部分包括以下部分：

①营业执照、资质证书

②非生产厂家投标，需提供生产厂家出具的销售代理授权书和本项目的专项投标授权书及原厂售后授权（原版的授权证书无法及时到达，可以影印件代替，中标后补有效）

③培训方案/售后服务承诺书/质保承诺书/周期性巡检承诺书

④技术规格响应/偏离表（格式见附件6）

⑤商务条款响应/偏离表（格式见附件7）

⑥投标人2016年以来与本次招标货物同类产品的销售业绩一览表

⑦上述销售业绩合同证明（不少于2份，最多5份），原件备查

⑧投标人上一年度企业财务报表

⑨投标产品样品、技术资料、检测报告等

⑩投标人认为需要陈述的其他内容

## 投标文件的形式及签署

①投标人需提交投标文件正本1份，副本2份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件的正本和副本。投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

②投标文件正本与副本均应使用A4纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经被授权人签署。

③投标文件不用有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原被授权人签署。

## 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝章，并在封套上标明：

①收件人：南通理工学院采购与招投标中心

②投标人名称：

③开标之前不得启封。

没有按上述规定密封和标记的投标文件，采购人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件采购人将予以拒绝。

# 投标细则

## 投标货物

投标货物必须是全新的、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

## 投标报价

①投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中包含身材测量、定制、生产、运输、卸载、搬运到指定地点、现场分装、派发、调换、质量保证等全部费用。

②供货的货物以人民币报价。

## 投标文件的递交

①投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

②投标文件应在投标截止时间前送达指定地点，逾期或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，采购人将拒收或退还投标人。

③采购人不接受传真及电子邮件投标。

## 投标文件的修改和撤回

①投标截止时间后不得修改投标文件。

②投标截止时间前投标人可以撤回投标文件，但在投标截止时间后不允许撤回。

## 分包投标

本次招标可分包投标和中标。

## 联合体投标

本次招标不接受联合体投标。

## 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

# 开标与评标

## 开标

采购人按规定的时间和地点开标，采购人另行决定是否公开开标。

## 评标

①采购人组织使用部门和有关专家组成评标委员会进行评标。

②评标时若出现同一品牌的产品有多个供应商投标，在其他条件合格的前提下，选取报价最低的供应商进入评标，舍掉其他供应商。

③开标结束后，采购人组织对投标人的资格进行审查，评标委员会对投标人是否实质响应招标文件要求进行符合性审查。

## 废标

对招标文件的实质性要求和条件作出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。采购人和评委判定投标的响应只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质性响应的投标。

投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标委员会评审后作无效投标或废标处理：

①超出经营范围投标的；

②不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

③无法定代表人签字或盖章的，签字人无法定代表人有效授权的，应加盖投标人公章而未盖章的；

④投标有效期不足的；

⑤同一投标人提交两个及以上投标报价的；

⑥投标报价不合理，且明显低于成本的；

⑦重要技术指标和参数不满足招标要求的；

⑧重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

⑨其他未对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

⑩不同投标人投标文件相互混装的；

⑪不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

⑫不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

⑬故意哄抬价格或压价等其他恶意串通投标的；

⑭有损害采购人和拥护利益的规定的。

## 澄清和说明

评标委员会认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

# 评标方法及评分标准

## 评分方法

①本次招标采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照平分标准中规定的平分因素和平分细则进行综合评价、评分。

②评标委员会各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价由工作人员通过计算得出。

投标人得分=∑评委评价得分/评委人数+报价得分

## 评分标准

包1：会议平板

| 评审因素 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 40分 |  | 35 | 满足投标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*35 注：本项目因无具体品牌要求，评标时会选择同档次品牌的产品算基准价 |
|  |  | 5 | 依据投标人提出的付款方式酌情评分 |
| 技术 30分 | 技术 方案 | 15 | 根据技术方案的完整性、实用性、可靠性、兼容性，以及实施该项目人员构成、安排、验收方案等酌情评分 |
|  | 性能及品质 | 15 | 依据投标货品的材质、品质、工艺等酌情评分 |
| 服务 20分 | 质保期 | 5 | 满足招标文件要求得3分；每增加1年加1分 |
|  | 服务 承诺 | 10 | 根据招标文件要求、售后响应速度、承诺的处理速度等服务酌情评分 |
|  | 业绩 | 5 | 根据招标文件要求的销售情况酌情评分（以提供的销售合同复印件为准，每份1分，最多得5分） |
| 其他 10分 | 资质 品牌 | 4 | 根据投标人提供的相关资质证书、品牌酌情评分 |
|  | 财务 | 3 | 根据企业上一年度、上一月份的财务报表所反映的财务状况酌情评分 |
|  | 投标 文件 | 3 | 根据投标文件对招标文件的响应情况、表述清晰程度、规范性等酌情评分 |
| 合计 |  | 100 | 投标人最后得分保留2位小数 |

包2：电子显示屏

| 评审因素 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 40分 |  | 35 | 满足投标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*35 注：本项目因无具体品牌要求，评标时会选择同档次品牌的产品算基准价 |
|  |  | 5 | 依据投标人提出的付款方式酌情评分 |
| 技术 30分 | 技术 方案 | 15 | 根据技术方案的完整性、实用性、可靠性、兼容性，以及实施该项目人员构成、安排、验收方案等酌情评分 |
|  | 性能及品质 | 15 | 依据投标货品的材质、品质、工艺等酌情评分 |
| 服务 20分 | 质保期 | 5 | 满足招标文件要求得3分；每增加1年加1分 |
|  | 服务 承诺 | 5 | 根据招标文件要求、售后响应速度、承诺的处理速度等服务酌情评分 |
|  | 样品 展示 | 5 | 依据投标产品的送样情况、展示情况等酌情评分 |
|  | 业绩 | 5 | 根据招标文件要求的销售情况酌情评分（以提供的销售合同复印件为准，每份1分，最多得5分） |
| 其他 10分 | 资质 品牌 | 4 | 根据投标人提供的相关资质证书、品牌酌情评分 |
|  | 财务 | 3 | 根据企业上一年度、上一月份的财务报表所反映的财务状况酌情评分 |
|  | 投标 文件 | 3 | 根据投标文件对招标文件的响应情况、表述清晰程度、规范性等酌情评分 |
| 合计 |  | 100 | 投标人最后得分保留2位小数 |

本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

# 定标

## 定标

22.1评标委员会按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被举荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

22.2评标委员会认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足采购人要求时，有权否决所有投标，评标委员也没有义务必须接受最低报价的投标。

22.3出现下列情形之一的，应予废标：

①发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

②因重大变故，采购任务取消的。

22.4对未中标的投标人，采购人不作未中标解释。

# 中标及合同的签订

## 确定中标人

①中标人确定后，应在30日内与采购人签订合同，过期视为放弃中标。

②本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为采购人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

③如投标人中标后悔标，采购人将取消该投标人本次中标资格及今后2年内的投标资格。

# 其他

## 投标保证金

本次招标不收投标保证金。但中标人需在中标后一周内缴纳贰万元履约保证金，不按时缴纳将视为悔标。

## 投标费用

投标人无论中标与否，采购人都不承担投标人参加投标的任何费用。

- 招标货物及有关说明

# 包1：会议平板

## 货物需求一览表

| 序号 | 品名 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议平板 | 98英寸 | 套 | 1套 | 紫琅厅 |

## 技术要求

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议 平板 一体机 | （1）屏尺寸为98英寸，类型为IPS，亮度(Typ)≥350 cd/㎡，可视角度为≥178°，对比度≥1200：1，显示比例：16:9 （2）整机采用厚度不低于4mm的钢化玻璃面板，硬度不低于7H （3）机器分辨率：3840×2160，满足全高清4K分辨率显示要求。 （4）采用双系统，配置不低于下列参数：Android 7.0操作系统，存储容量32G ROM，系统内存3G RAM；OPS电脑配置win10正版系统I5处理器，8GDDR4内存，120G固态硬盘 （5）输入端子:≥2路HDMI；≥3路 USB 2.0；≥1路USB 3.0; ≥1路RJ45 （6）输出端子：≥1路HDMI OUT; ≥1路LINE OUT （7）采用红外触控技术，触控方式为手指或笔等不透光物体，定位精度至少为2mm。 （8）触摸点数：10点书写，20点触摸。 （9）整机内置接收模块，除无线传屏外不需要连接任何附加设备，可实现外部音视频信号实时传输到触摸一体机上，并可支持触摸回传。 （10）支持操作系统：Win7/Win8/Win8.1/Win10/Mac OS （11）具备无线传屏功能，如需额外配置无线传屏设备实现该功能，该设备必须与主屏为同一品牌 （12）手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示。 （13）包含两支书写笔 （14）支持有线网络，无线（2.4G/5G）网络 | 1 |  |
| 2 | 遥控器 |  | 1 |  |
| 3 | 挂壁 支架 | （1）需考虑现场勘查后综合考虑挂壁固定方式 （2）如有对原装饰的破坏及改造，需列出 | 1 |  |
| 4 | 脚架 | （1）全金属外观 （2）自带托盘，支持前后安装 （3）静音万向轮，可移动 （4）高度自由调整； | 1 | 备选 |

## 推荐品牌及档次

本项目品牌要求国内一线品牌及以上，无具体推荐品牌。如所投品牌不符合要求，取消该投标人评分资格。

## 其他说明

以上设备未提出型号规格要求的，由投标供应商自行确定，但必须完全满足相应的技术规格要求，开标时会依据投标人提供的技术参数打分。项目所用线材辅料必须为国标达标产品。招标人保留在中标单位施工阶段及验收时抽样进行检测的权利，如检测不达标，招标人有权要求中标单位改正直到达标为止，所造成的损失由中标单位自负。

# 包2：LED电子显示屏

## 货物需求一览表

| 序号 | 品名 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内显示屏 | P4全彩，尺寸12m*4m | 套 | 1套 | 大礼堂 |

要求：屏体总价需包含招标人今后维修需用的合理数量的备品。

## 技术要求（如偏离，需如实填写技术偏离表）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏 | 点间距: 表贴三合一4mm 对比度：8000:1 供电要求：AC100~240V（50/60Hz） 使用寿命：10万小时 箱体材质：投标人需明确 画面帧率：投标人需明确 维护方式：投标人需明确 散热方式：投标人需明确 |
| 2 | 控制系统 系统软件 | 同步接收卡 |
| 3 | 视频处理器 | 1、同时支持四种不同信号输入★ 2、全屏监视输出：可在本地监视器上全屏同步监测主输出（大屏幕）的图像 3、全通道监视输入：可在本地监视器实时查看所有信号源运行状态 ★ 4、三画面显示：画面任意漫游、叠加，无物理通道限制 5、多种显示模式：复制、拼接、监视 6、支持4K信号源接入，物理分辨率3840×2160内完全点对点对接 ★ 7、EDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义 8、画面可实现羽化、透明度调节 ★ 9、抠图：可将制作字幕独立抠出，并完整显示于屏体上 ★21、支持时间锁定 ★ |
| 4 | LED配电柜 | 内含空气开关、接触器、防雷模块等，电流与功率设计符合屏体设计要求。含多功能卡电脑远程控制系统，分步式上电 |
| 5 | 控制主机 | 配置不低于Intel I5 CPU/8GB内存DDR4/固态硬盘/显存容量独立2GB双输出/集成千兆网卡/DVDRW/显示器尺寸23英寸 |
| 6 | 钢结构 | 根据现场情况定制钢结构，不锈钢或钛合金贴面装饰，不锈钢材质≥1.2mm,框架结构部件采用国标方通 |
| 7 | 数据通讯线 | 光纤 |
| 8 | 散热 | 投标人现场勘查后自行设计散热方案 |
| 9 | 工程布线 | 屏内电源线、信号线缆及线材敷设 |
| 10 | 辅材 | 运输、辅材等 |
| 11 | 施工设备费 | 脚手架 |
| 12 | 安装调试 | LED显示屏的安装及调试费用，及设备接地费用 |

## 推荐品牌

本项目品牌要求国内一线品牌及以上，无具体推荐品牌。如所投品牌不符合要求，取消该投标人评分资格。

## 功能要求

（1）显示屏的表面平整度要控制在±2mm内，确保显示图像无扭曲，无死角；

（2）亮度要在l200cd/M2以上，确保显示屏的正常工作；

（3）管芯封装工艺要确保水平可视角度大于160度，垂直可视角度大于60度；

（4）色彩还原性

以上功能要求如与投标产品有偏离的，应如实填写技术偏离表。

## 其他要求

（1）显示屏的表面平整度要控制在±2mm内，确保显示图像无扭曲，无死角；

（2）亮度要在l200cd/M2以上，确保显示屏的正常工作；

（3）管芯封装工艺要确保水平可视角度大于160度，垂直可视角度大于60度；

（4）色彩还原性要保证显示屏显示的色彩与播放源的色彩保持高度致，确保图像的真实感；

（5）无马赛克、死点现象，即模组坏死现象。交货时要求坏点率为0，质保期1年后自然坏点率小于万分2，否则给予更换或维修；

（6）相邻模组之间无较明显色差，颜色过渡自然，控制系统先进，可操作性强，灰度等级高，扫描频率高；

（7）供货单位负责整套设备的生产、运输、安装、调试等，确保设备正常运行；

（8）明确设备竣工之日起免费保修的年限，在保修期内承担因设备故障造成的相关损失；

（9）标书中未涉及到的技术质量要求，应以当前最新的行业技术标准为准；

（10）所选设备必须符合国家相关质量标准要求；

（11）所选设备必须满足招标方的功能要求；

（12）所选设备要求提供厂家生产许可证、合格证、检验报告等相关证件；

（13）投标方依据甲方设计方案及要求，确定设备参数、型号及性能并进行报价；

（14）显示屏中的器件、部件、材料均选用高质量的阻燃材料，确保系统的安全性；

（15）线路板应有隔氧层；

（16）钢结构、箱体等金属件表面应做防氧化处理，确保十年以上无锈腐。

以上要求如与投标产品有偏离的，应如实填写技术偏离表。

## 其他说明

（1）投标方应根据我校的基本需求，完善细节和相关参数，提出完整解决方案、施工方案并列出清单，清单内容包括所投设备的品牌、型号、详细性能参数，如有需要甲方提供的内容需一并声明，否则都应包含在清单内，交付时必须提供完整功能。

（2）以上设备未提出型号规格要求的，由投标供应商自行确定，但必须完全满足相应的技术规格要求，开标时会依据投标人提供的技术参数打分。项目所用线材辅料必须为国标达标产品。招标人保留在中标单位施工阶段及验收时抽样进行检测的权利，如检测不达标，招标人有权要求中标单位改正直到达标为止，所造成的损失由中标单位自行承担。

- 合同主要条款

南通理工学院与中标人签定采购合同。

# 一 工期要求

紫琅厅会议平板要求2020年5月6日前完成（以调试完成为标志）；大礼堂显示屏要求2020年5月15日前完成（以显示屏调试完成、亮屏为标志）。

# 二 交货地点

南通理工学院校本部紫琅厅、大礼堂。

# 三 付款方式

依据中标人投标文件提出，并双方协商一致。

# 四 质量标准及质保期

本合同所有产品需符合显示屏技术行业标准、质量标准。

产品免费维修期叁年。。

# 五 验收要求

亮屏后的1个月时间为设备试运行期，中标人在试运行期内完成本合同约定的全部验收条件并培训完成，试运行期满后组织验收。

# 六 其他

1、本合同所定价格不受市场行情变动影响。

2、甲方给乙方免费提供必要的施工便利，如安装调试所需水电，显示屏箱体暂时堆放场地。

- 附件目录及格式

# 附件1 报名投标确认函

报名投标确认函

南通理工学院：

1、我公司完全符合项目                      （项目编号               ）招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本函报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

2、我公司郑重申明：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

3、投标相关信息：

投标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称：

投标人的纳税人识别号：

经办人：

联系电话：

通讯地址及邮编：

日期：     年   月  日

注：本报名投标确认函请报名单位用WORD格式打印提供有关信息，并用“招标项目号+投标公司名”作文件名保存成文件，通过电子邮箱发送至717468226@qq.com，我校收到后一般在两个工作日内回复，提示报名成功；或直接打印本函送至南通理工学院采购与招投标中心办公室。本确认函不需装入投标文件中。

# 附件2 投标函

投标函

南通理工学院：

我方经仔细阅读研究                    项目（项目编号：           ）招标文件，已完全了解招标文件中的所有条款季要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、我方愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我方愿意承担由此产生的一切后果。

2、我方在参加本招标项目前三年内在生产经营活动中没有重大违法记录。

3、我方与本招标项目及该项目相关人员之间均布存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

4、我方愿按照招标文件的一切要求，提供本项目的报价，报价见投标报价表。

5、我方接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

6、我方同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

7、我方认可贵校有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵校没有义务必须接受最低报价的投标。

8、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

9、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

10、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地址：

姓名/电话：

email：

投标人：____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_________（签字）

___________年____月____日

# 附件3 法定代表人资格证明

法定代表人资格证明

南通理工学院：

姓名：         性别：     职务：            系                    （投标人名称）的法定代表人。

特地证明。

附：法人代表身份证正反面复印件粘贴处

投标人：__________________（盖单位章）

___________年____月____日

# 附件4 授权委托书

授权委托书

本人           （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                               （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                               。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投标人：____________________（盖单位章）

法定代表人：___________（签字）

委托代表人：___________（签字）

___________年____月____日

# 附件5 技术规格响应/偏离表

技术规格响应/偏离表

招标项目名称：                                   招标项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_________（签字）

___________年____月____日

注：投标人应对照需求表中的技术规格，逐条核对所提供的货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

# 附件6 商务条款响应/偏离表

商务条款响应/偏离表

招标项目名称：                                   招标项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_________（签字）

___________年____月____日

注：投标人应对照招标文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

# 附件7 投标文件封面

投标文件封面

正（副）本

(项目名称)项目

项目编号：

标    项：（如有多个标项）

（商务部分、技术部分）

投

标

文

件

投标供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日