南 通 理 工 学 院

二次竞价文件

招标项目名称：电子显示屏、拼接屏建设

招标项目编号：ZJ202004001

采购与招投标中心

2020年6月6日

目 录

目 录	2

第一章 招标公告	3

一、招标项目名称	3

二、招标项目编号	3

三、招标货物品名、数量及技术规格	3

四、现场踏勘	3

五、投标截止时间	3

六、通讯方式	3

第二章 投标人须知	4

第三章 招标货物及有关说明	5

所有产品均需满足原招标文件所有要求。	5

一 包1：紫琅厅P2显示屏	5

二 包2：大礼堂P4显示屏	6

三 包3：直播室拼接屏	7

- 招标公告

南通理工学院就紫琅厅电子显示屏、大礼堂电子显示屏、直播室拼接屏建设项目进行二次竞价，现邀请合格投标人参加二次竞价。

# 一、招标项目名称

招标项目名称：南通理工学紫琅厅电子显示屏、大礼堂电子显示屏、直播室拼接屏建设。

# 二、招标项目编号

招标项目编号：ZJ202004001。

# 三、招标货物品名、数量及技术规格

详见本招标文件第二章。

# 四、现场踏勘

招标人不统一组织现场踏勘，但招标人建议投标单位进行现场踏勘。未参加现场踏勘的单位，后期产生的因对现场情况不了解而导致的设计不合理等后果自负。现场踏勘的费用自行承担。

# 五、投标截止时间

2020年6月10日17时00分。

# 六、通讯方式

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：南通理工学院资产与基建处 采购与招投标中心

联系地址：南通市港闸区永兴路14号

商务联系人/联系电话：黄燕13862805201/0513-55078180

技术联系人/联系电话：黄工13862961807

Email：717468226@qq.com

- 投标人须知

## 投标文件的组成

①已标价的投标清单及分项报价表，需列出完成整个项目所需的所有材料（包1共计两份报价，包2共计两份报价，包3共计一份报价）

②施工组织总体设想、针对性方案

③非生产厂家投标，需提供生产厂家出具的销售代理授权书和本项目的专项投标授权书及原厂售后授权（原版的授权证书无法及时到达，中标后需补齐，否则作废标处理）

④培训方案/售后服务承诺书/质保承诺书/周期性巡检承诺书

## 投标文件的形式及签署

①投标人需提交投标文件正本1份。

②投标文件不用有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原被授权人签署。

## 投标报价

①投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中包含身材测量、定制、生产、运输、卸载、搬运到指定地点、现场分装、派发、调换、质量保证等全部费用。

②供货的货物以人民币报价。

## 分包投标

本次招标可分包投标和中标。

## 联合体投标

本次招标不接受联合体投标。

## 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

## 投标费用

投标人无论中标与否，采购人都不承担投标人参加投标的任何费用。

- 招标货物及有关说明

# 包1：紫琅厅P2显示屏

## 货物需求一览表

| 序号 | 品名 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内显示屏 | P2全彩，尺寸4m*2.25m | 套 | 1套 | 紫琅厅 |

要求：1、屏体总价需包含招标人今后维修需用的合理数量的备品。

2、需报两个价格，价格一要求中等档次品牌，价格二要求一线品牌。

3、贴墙安装，具体安装方式需现场勘查。

## 技术要求

请在满足原招标文件要求的基础上，标明投标产品的技术参数，如不如实填写，而是照抄招标文件，此投标文件作废。

## 推荐品牌

见第1条要求。如所投品牌不符合要求，取消该投标人评分资格。

## 其他要求

（1）显示屏的表面平整度要控制在±2mm内，确保显示图像无扭曲，无死角；

（3）管芯封装工艺要确保水平可视角度大于160度，垂直可视角度大于60度；

（4）色彩还原性要保证显示屏显示的色彩与播放源的色彩保持高度致，确保图像的真实感；

（5）无马赛克、死点现象，即模组坏死现象。交货时要求坏点率为0，质保期1年后自然坏点率小于万分2，否则给予更换或维修；

（6）相邻模组之间无较明显色差，颜色过渡自然，控制系统先进，可操作性强，灰度等级高，扫描频率高；

（7）供货单位负责整套设备的生产、运输、安装、调试等，确保设备正常运行；

（8）明确设备竣工之日起免费保修的年限，在保修期内承担因设备故障造成的相关损失；

（9）标书中未涉及到的技术质量要求，应以当前最新的行业技术标准为准；

（10）所选设备必须符合国家相关质量标准要求；

（11）所选设备必须满足招标方的功能要求；

（12）所选设备要求提供厂家生产许可证、合格证、检验报告等相关证件；

（13）投标方依据甲方设计方案及要求，确定设备参数、型号及性能并进行报价；

（14）显示屏中的器件、部件、材料均选用高质量的阻燃材料，确保系统的安全性；

（15）线路板应有隔氧层；

（16）钢结构、箱体等金属件表面应做防氧化处理，确保十年以上无锈腐。

## 其他说明

（1）投标方应根据我校的基本需求，完善细节和相关参数，提出完整解决方案、施工方案并列出清单，清单内容包括所投设备的品牌、型号、详细性能参数，如有需要甲方提供的内容需一并声明，否则都应包含在清单内，交付时必须提供完整功能。

（2）以上设备未提出型号规格要求的，由投标供应商自行确定，但必须完全满足相应的技术规格要求，开标时会依据投标人提供的技术参数打分。项目所用线材辅料必须为国标达标产品。招标人保留在中标单位施工阶段及验收时抽样进行检测的权利，如检测不达标，招标人有权要求中标单位改正直到达标为止，所造成的损失由中标单位自行承担。

# 包2：大礼堂P4显示屏

## 货物需求一览表

| 序号 | 品名 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内显示屏 | P4全彩，尺寸12m*4m | 套 | 1套 | 大礼堂 |

要求：1、屏体总价需包含招标人今后维修需用的合理数量的备品。

2、需报两个价格，价格一要求中等档次品牌，价格二要求一线品牌。

3、安装方式与原招标文件一致。

## 技术要求

请在满足原招标文件要求的基础上，标明投标产品的技术参数，如不如实填写，而是照抄招标文件，此投标文件作废。

## 推荐品牌

见第1条要求。如所投品牌不符合要求，取消该投标人评分资格。

## 其他要求

（1）显示屏的表面平整度要控制在±2mm内，确保显示图像无扭曲，无死角；

（3）管芯封装工艺要确保水平可视角度大于160度，垂直可视角度大于60度；

（4）色彩还原性要保证显示屏显示的色彩与播放源的色彩保持高度致，确保图像的真实感；

（5）无马赛克、死点现象，即模组坏死现象。交货时要求坏点率为0，质保期1年后自然坏点率小于万分2，否则给予更换或维修；

（6）相邻模组之间无较明显色差，颜色过渡自然，控制系统先进，可操作性强，灰度等级高，扫描频率高；

（7）供货单位负责整套设备的生产、运输、安装、调试等，确保设备正常运行；

（8）明确设备竣工之日起免费保修的年限，在保修期内承担因设备故障造成的相关损失；

（9）标书中未涉及到的技术质量要求，应以当前最新的行业技术标准为准；

（10）所选设备必须符合国家相关质量标准要求；

（11）所选设备必须满足招标方的功能要求；

（12）所选设备要求提供厂家生产许可证、合格证、检验报告等相关证件；

（13）投标方依据甲方设计方案及要求，确定设备参数、型号及性能并进行报价；

（14）显示屏中的器件、部件、材料均选用高质量的阻燃材料，确保系统的安全性；

（15）线路板应有隔氧层；

（16）钢结构、箱体等金属件表面应做防氧化处理，确保十年以上无锈腐。

## 其他说明

（1）投标方应根据我校的基本需求，完善细节和相关参数，提出完整解决方案、施工方案并列出清单，清单内容包括所投设备的品牌、型号、详细性能参数，如有需要甲方提供的内容需一并声明，否则都应包含在清单内，交付时必须提供完整功能。

（2）以上设备未提出型号规格要求的，由投标供应商自行确定，但必须完全满足相应的技术规格要求，开标时会依据投标人提供的技术参数打分。项目所用线材辅料必须为国标达标产品。招标人保留在中标单位施工阶段及验收时抽样进行检测的权利，如检测不达标，招标人有权要求中标单位改正直到达标为止，所造成的损失由中标单位自行承担。

# 包3：直播室拼接屏

## 货物需求一览表

| 序号 | 品名 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拼接屏 | 55寸，边框拼缝后1.7mm，共12块屏 | 套 | 1 | 直播室 |

## 技术要求

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拼接屏 | （1）拼接屏尺寸为55英寸 （2）要求能用电脑和手机编辑简单的显示信息 （3）要求能分屏显示现场45间直播室的实时状态（直播室至控制室的信号线已敷设） （4）手机和电脑支持混合投屏展示 （5）支持有线网络，无线（2.4G/5G）网络 | 12 |  |
| 2 | 挂壁 支架 | 需现场勘查后综合考虑挂壁固定方式 | 12 |  |

## 采购品牌

本项目品牌要求三星原装屏，55寸（详见效果图），配分屏软件，四进十二出矩阵切换器。

## 其他说明

以上设备未提出型号规格要求的，由投标供应商自行确定，但必须完全满足相应的技术规格要求。项目所用线材辅料必须为国标达标产品。招标人保留在中标单位施工阶段及验收时抽样进行检测的权利，如检测不达标，招标人有权要求中标单位改正直到达标为止，所造成的损失由中标单位自负。