实验（训）室建设项目立项申请表

| 项目名称： | 医学机能学实验室 |
| --- | --- |
| 适用学科专业： | 护理学、康复治疗学、医学检验技术、医学实验技术（病理）、健康服务与管理 |
| 项目负责人： | 管 图 华 |
| 计划完成日期： | 2023年6月 |
| 申报单位： | 健康医学院 |
| 申报日期： | 2023年4月 |

一、项目概述

| 项目名称 | 医学机能学实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 管图华 |  | 职称 | 研究员 |  |  | 职务 |  | 院长 | 电话 | 13962911098 |
| 项目类别 | 基础R 专业□ 新建□ 改建□ 扩建R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学年使用总人时数 | 43200 | 学年可利用总人时数 |  |  | 36000 |  |  | 设备利用率 |  | 100% |  |
| 学年该实验学时数 | 100 | 学年该实验室额定学时数 |  |  | 960 |  |  | 实验室利用率 |  | 100% |  |
| 实验（训）室容纳人数 | 40×2 | 配备设备组数/每组学生人数 |  |  | 12/7 |  |  | 主体设备台套数 |  | 12 |  |
| 建设预算 总金额 |  |  | 实验（训） 场地 |  |  | 拟用地址 |  |  |  | 健康医学院新大楼西侧4层408 |  |
|  |  |  |  |  |  | 面积需求 |  |  |  | 160M2 |  |
| 1.建设目标 【建设的预期目标，是要能够满足教学的多样性需求：如建成后实验室所具有的功能、地位、作用等，对学科专业建设的支撑作用；服务学院、专业（名称及数量）、学生（数量）的情况；为以后的教学研究提供保障和可持续发展平台。】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）教学科研水平提升情况 集成化机能实验室是依托于信息化生物信号采集系统搭建起的智能实验室，可实现信息化多媒体展示功能，无纸化的实验报告管理功能，实验数据的云存贮中心，实验设备使用的自动记录、统计管理功能等。同时系统嵌入多媒体电子教程、嵌入实验录像库、与虚拟仿真实验系统结合帮助学生了解实验操作、在线的实验报告，帮助学生进行实验报告的信息化上传。 （2）学生创新能力培养提升情况 构建该集成化和信息化生理信号采集与处理系统可以完美的将实验前的实验介绍和虚拟操作、实验中的数据采集分析、实验后的实验报告上传；同时机能课程都是以小组为单位：讨论式教学法特别强调学生的主体作用，利于学生独立思考、思维创新、分析与解决问题的能力培养和提高；每组动物标本尤其是家兔和大鼠均具有个体特征，使每组学生对获得采集数据难以确认和分辨，只凭借个人的实验操作又难以全面掌握。因此，将学生分成多个小组，在教师的引导和启发下，组内同学共同操作、整理和分析实验结果；组间同学共同讨论和借鉴实验成果，互相取长补短。尤其在综合性实验方面，每个小组对实验方法与内容共同进行分析、设计，共同完成实验操作，即可以丰富学生的知识，也可以培养学生的独立思考能力和创新精神；同时给学生开展创新实验提供最佳平台。 教师指导与数据采集处理同步进行：在学生实验操作过程中，教师可以通过交流平台随时观察到学生的实验过程和实验结果，考察学生的实验操作能力。在当某组学生的实验数据变化出现典型的特征时，教师可以将该生的实验变化数据通过大屏幕展示给同学，使课上的所有同学均能观察到该特征，实现数据资源共享；当学生的实验操作方法出现错误时，教师也可能对学生及时进行指导，纠正其错误操作，帮助其提升实验技能，获得较好的实验结果。同时，教师通过高清视频采集系统对学生整体实验过程的实时观察，可以让教师更好地把握学生的学习情况，合理地安排教学方法、实验内容和实验进度，获得更佳的教学效果。 （3） 社会服务等其他方面 构建该集成化和信息化生理信号采集与处理系统不但可以用于本科生教学，而且能够服务于大学生创新等相关工作。将使学生能力与综合素质的培养、提高和测评融入机能学实验教学的全过程。为学生适应今后的工作打下良好基础。同时也可以增加实验室使用效率和实验课程教学质量，计划开设的实验项目将扩大至原有实验教学实验项目的1.5-3倍，每年上课人数将达2000人次左右，还可以承担部分师生的科研及创新综合实验课题，同时还可以面其它学院的本科生共享开放，力争使仪器和实验室使用效益最大化。 该实验室相关设备见附表。开设的实验室项目见下表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.实验室可开出的实验项目名称 【建成后实验室可开出的实验项目。】 序号; 实验类型; 具体实验项目名称. 1; 肌肉神经类实验; 序号; 实验名称; 序号; 实验名称. 刺激强度与反应的关系; 阈强度与动作电位关系. 刺激频率与反应的关系; 心肌不应期测定. 神经干动作电位的引导; 神经纤维分类. 神经干兴奋传导速度的测定; 痛觉实验. 神经干兴奋不应期测定; 肌梭放电. 肌肉收缩-兴奋的时相关系. 2; 循环实验; 蛙心灌流; 动脉血压调节. 期前收缩-代偿间歇; 左心室内压与动脉血压. 心肌细胞动作电位; 急性心肌梗塞及药物治疗. 心肌细胞动作电位与心电图; 血流动力学. 减压神经放电. 3; 呼吸实验; 膈神经放电; 呼吸相关参数的采集与处理. 呼吸运动调节; 肺通气功能测定. 4; 消化实验; 消化道平滑肌电活动; 消化道平滑肌活动. 消化道平滑肌的生理特性; 苯海拉明拮抗参数的测定. 5; 感觉器官; 耳蜗生物电活动; 脑干听觉诱发电位（BAEP）. 视觉诱发电位（VEP）. 6; 中枢神经实验; 大脑皮层诱发电位; 脑电睡眠分析. 中枢神经元单位放电; 突触后电位的观察. 脑电图. 7; 泌尿试验; 影响尿生成的因素. 8; 机能学实验; PA2的测定; 传出神经系统药物对麻醉动物血压的影响. 药物的镇痛作用; 药物对实验性心律失常的影响. 吗啡对呼吸的抑制作用及解救; 药物对麻醉大鼠的利尿作用. 药物对离体肠肌的作用; 垂体后叶素对小白鼠离体子宫的作用. 9; 病理生理学实验; 实验性肺水肿; 急性右心衰. 急性失血性休克及挽救; 急性高钾血症. 急性左心衰合并肺水肿; 家兔呼吸功能不全. |

二、项目建设的预期效益

1.实验（训）教学

| 实验（训）项目名称 | 项目类型 | 计划学时数 | 课程名称 | 学年实 验（训）人数 | 学年使用人时数 | 面向专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刺激强度与反应的关系 | 综合 | 8 | 生理学、病理生理学、药理学等 | 560-1200 | 4480-9600 | 护理学、康复治疗学、医学检验技术、医学实验技术（病理）、健康服务与管理 |
| 刺激频率与反应的关系 |  |  |  |  |  |  |
| 神经干动作电位的引导 |  |  |  |  |  |  |
| 神经干兴奋传导速度的测定 |  |  |  |  |  |  |
| 神经干兴奋不应期测定 |  |  |  |  |  |  |
| 肌肉收缩-兴奋的时相关系 |  |  |  |  |  |  |
| 阈强度与动作电位关系 |  | 10 |  | 560-1200 | 5600-1200 |  |
| 心肌不应期测定 |  |  |  |  |  |  |
| 神经纤维分类 |  |  |  |  |  |  |
| 痛觉实验 |  | 8 |  | 560-1200 | 4480-9600 |  |
| 肌梭放电 |  |  |  |  |  |  |
| 蛙心灌流 |  |  |  |  |  |  |
| 期前收缩-代偿间歇 |  |  |  |  |  |  |
| 心肌细胞动作电位 |  |  |  |  |  |  |
| 心肌细胞动作电位与心电图 |  |  |  |  |  |  |
| 减压神经放电 |  |  |  |  |  |  |
| 动脉血压调节 |  |  |  |  |  |  |
| 左心室内压与动脉血压 |  |  |  |  |  |  |
| 急性心肌梗塞及药物治疗 |  | 10 |  | 560-1200 | 5600-1200 |  |
| 血流动力学 |  |  |  |  |  |  |
| 膈神经放电 |  |  |  |  |  |  |
| 呼吸运动调节 |  |  |  |  |  |  |
| 呼吸相关参数的采集与处理 |  |  |  |  |  |  |
| 肺通气功能测定 |  |  |  |  |  |  |
| 消化道平滑肌电活动 |  |  |  |  |  |  |
| 消化道平滑肌的生理特性 |  |  |  |  |  |  |
| 消化道平滑肌活动 |  | 8 |  | 560-1200 | 4480-9600 |  |
| 苯海拉明拮抗参数的测定 |  |  |  |  |  |  |
| 耳蜗生物电活动 |  |  |  |  |  |  |
| 视觉诱发电位（VEP） |  |  |  |  |  |  |
| 脑干听觉诱发电位（BAEP） |  |  |  |  |  |  |
| 大脑皮层诱发电位 |  |  |  |  |  |  |
| 中枢神经元单位放电 |  |  |  |  |  |  |
| 脑电图 |  |  |  |  |  |  |
| 脑电睡眠分析 |  | 10 |  | 560-1200 | 5600-1200 |  |
| 突触后电位的观察 |  |  |  |  |  |  |
| 影响尿生成的因素 |  |  |  |  |  |  |
| PA2的测定 |  |  |  |  |  |  |
| 药物的镇痛作用 |  |  |  |  |  |  |
| 吗啡对呼吸的抑制作用及解救 |  |  |  |  |  |  |
| 药物对离体肠肌的作用 |  |  |  |  |  |  |
| 传出神经系统药物对麻醉动物血压的影响 |  |  |  |  |  |  |
| 药物对实验性心律失常的影响 |  |  |  |  |  |  |
| 药物对麻醉大鼠的利尿作用 |  |  |  |  |  |  |
| 垂体后叶素对小白鼠离体子宫的作用 |  |  |  |  |  |  |
| 实验性肺水肿 | 综合 | 10 | 病理生理学实验 | 560-1200 | 5600-1200 | 护理学、康复治疗学、医学检验技术、医学实验技术（病理）、健康服务与管理 |
| 急性失血性休克及挽救 |  |  |  |  |  |  |
| 急性左心衰合并肺水肿 |  |  |  |  |  |  |
| 急性右心衰 |  |  |  |  |  |  |
| 急性高钾血症 |  |  |  |  |  |  |
| 家兔呼吸功能不全 |  |  |  |  |  |  |

【项目类型为验证、综合、设计性。在实验（训）项目设置上要尽量减少不必要的验证性实验（训）项目，综合性、设计性和创新性实验（训）项目要占一定的比例，保证实验（训）项目开出率达到100%。】

2.科学研究

| 序号 | 科研主要方向 | 科研实验项目 | 课题来源 | 学年使用人时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

3.校内外服务

| 序号 | 服务项目 | 专业 | 学年使用人时数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开放性实验项目 | 护理学、康复治疗学、健康服务与管理、医学检验技术、医学实验技术（病理） | 5000 |
| 2 | 成人教育 | 护理学、康复治疗学、健康服务与管理、医学检验技术、医学实验技术（病理） | 5000 |
| 3 | 同行交流 | 护理学、康复治疗学、健康服务与管理、医学检验技术、医学实验技术（病理） | 1000 |

三、拟购仪器设备、辅助设施（含桌、椅、柜等）清单

| 序号 | 设备名称 | 建议型号 | 主要参数及配置要求 | 台套数 | 单价 (元) | 小计 (元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息化集成化生物信号采集与处理系统 |  | 一、硬件参数 1.整机外形尺寸：≤1520mm×740mm×2110mm（长*宽*高）； 2.实验台操作面积：≤1220mm×740mm（长*宽），实验台面离地高度：≤840mm； 3.输液架离地面高度：≤1970mm，输液架移动范围：两侧≤840mm； 4.实验台面材质：ABS工程塑料； 5.实验台面下屏蔽层：不锈钢层，与外部接地端相连接，尺寸≤1200mm×720mm×0.3mm（长*宽*高）； 6.移动滚轮：带锁式万向移动滚轮，整个操作平台可全方位移动； 7.可伸缩固定支柱：带可伸缩平台固定支柱，保证实验平台的平稳固定； 8.内置信号采集与处理系统：用于生物信号采集和数据处理、分析、生成实验报告等； 9.内置实验室环境监测模块：可测量温度（精度0.1℃）、湿度、大气压，可在信号采集面板和软件中显示并记录到数据文件中； 10.内置小动物呼吸机：①潮气量范围：0.1～99.9ml可调，调节及显示精度0.1ml；②呼吸时比：1～5:1～5；③呼吸频率：1～200次/分；④有大鼠、小鼠及家兔呼吸参数一键设置功能；⑤进气口和出气口一致在水平方向上。 11.内置小动物肛温测量模块：测量并进行显示（精度0.1℃），配专用小动物肛温传感器； 12.显示系统：显示器21.5寸，配万向显示器支架。显示器高度调节范围270mm，最低距实验台面530mm。显示器可左右旋转，上下倾角。 13.摄像系统：配摄像万向支架，1080P高清摄像头，30倍光学变焦； 14.实验照明系统：4×10W，自然光LED灯，色温3000K，角度可调，单个开关； 15.外部接口：2个USB接口，1个网线接口，8位五孔220V电源插口； 16.全导联心电接口：1个标准12导联的全导联心电接口； 17.通用物理采样通道：4个； 18.物理采样通道扩展：任意一个物理采样通道可扩展至8个实际数据采样通道，总计可进行32通道数据同时采样，并可对各个通道参数进行调节。如在一个物理通道上连接无线人体生理信号仪，该物理通道可同时采集体位、心电、呼吸、肺活量、脉搏、血氧、收缩压、舒张压等8个信号； 19.★实时传感器类型自动识别：系统能自动识别任意物理通道连接的传感器类型，同时在仪器面板和软件界面上有具体传感器类型和参数提示； 20.传感器定标信息自动存储：定标信息写入传感器芯片存储，更换设备无须再次定标； 21.量程：±1V、±500mV、±200mV、±100mV、±50mV、±20mV、±10mV、±5mV、±2mV、±1mV、±500uV、±200uV、±100uV、±50uV、±20uV，共15档； 22.★滤波器：同时具备硬件模拟滤波器、DSP 5阶贝塞尔滤波器、软件数字滤波器； 1）低通：1、2、5、10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k、50k，合计15档； 2）高通（时间常数）：DC、5S、2s、1s、0.5s、0.2s、0.1s、0.05s、0.02s、0.01s、0.005s、0.002s、0.001s，合计13档 ； 3）50Hz陷波：开、关两档可调； 23.最大采样率：800KHz，每个物理通道可采用不同采样率同时进行采样； 24.AD转换器：16位4通道同步采样； 25.共模抑制比（CMMR）：>100dB; 26.输入阻抗：10M@DC； 27.信噪比：>100dB； 28.等效输入噪声：电压峰峰值 <2.0μV； 29.支持多种采样方式：连续采样、刺激触发采样、外部触发采样、程控采样； 30.信号采集设备使用情况记录和显示：自动记录设备使用情况，包括首次使用日期，最近使用日期，累计使用时间和次数等，使用情况记录在硬件中并可以在采集软件界面中显示； 31.具有监听、记滴功能； 32.★设备内置高级程控刺激器，刺激器参数包括： 1）可选刺激波形：方波、三角波、正弦波、余弦波以及用户自编辑波形等； 2）模式：恒流、恒压两种输出方式； 3）电压：-110V ~ 110V； 4）电流：-150mA ~ +150mA； 5）时间步长：0.05ms； 33.★支持人体无创连续血压仪连接及数据采集：无线传输，无振动无噪音，测量范围0~299mmHg，精度 ±1mmHg； 34.★支持微型植入压力测量传感器的数据采集：探头直径1mm，测量范围-20mmHg~200mmHg，直接植入动物体内，代替传统液体传动方式的血压测量； 二、软件参数 1.软件显示通道数：1~64通道可变，默认显示通道数为4通道，当同时采集12道全导联心电波形时软件界面上同时显示12道心电波形； 2.★同时打开反演文件数：4个，可在同一软件界面上同时比较显示4个反演波形； 3.★实时采样和反演同时进行：在信号实时采样过程中，可在实时采样软件上同时打开以前记录的文件进行查看、对比、分析等操作； 4.★可播放反演文件声音：反演文件时，在波形反演同时可播放该波形声音，比如播放减压神经放电声音； 5.★通道差异化采样率设置：不同通道可设置不同采样率进行数据采样、不同采样率的信号波形可同步记录及同步显示； 6.通道波形颜色设置：可单通道、全部通道进行波形颜色、背景颜色、格线颜色及风格设置； 7.★波形截图水印功能：波形截图的复制、粘贴自动添加水印，可通过教师机设置学生机的水印内容； 8.具有反演文件列表窗口：用户可通过直接点击列表文件名快捷打开反演文件； 9.具有浮动快速启动窗口：用户可直接启动停止实验； 10.信号采集与处理软件界面内可一键打开实验报告，进行编辑、保存、打印等操作； 11.实验报告、数据上传和下载（用户需配置实验室信息管理系统）：实验报告、数据上传到数据中心，实验设备使用情况可收集并上传至实验室信息管理系统进行统计、下载； 12.软件实验模块内嵌web电子教材：在一个实验模块页面内用生动形象的、图片、动图、视频讲解实验原理、目的、器材、步骤、操作过程。 13.软件可直接与虚拟仿真实验中心连接（用户需配置虚拟实验仿真中心）：为学生展示更多虚拟实验项目； 14.★软件自动升级功能：软件自动搜索服务器上的最新版本并提醒用户升级，用户确认后可自动升级； 15.用户意见自动收集：软件中含用户意见收集窗口，用户输入的任何意见可直接传到软件开发商； 16.多媒体视频录制功能：在信号实时采集过程中可同时观察和记录实验视频信号；快速智能自动对焦，支持同步投影及超长时间录制； 17★数据导出功能：可导出原始实验数据及分析结果； 18.通用数据处理：微分、积分、频率直方图、序列密度直方图、非序列密度直方图、频谱分析、平均血压、记滴趋势分析以及基于包络算法的心率曲线分析等； 19.专用数据处理：血流动力学实验参数分析、心肌细胞动作电位参数测量、心功能参数分析，人体肺通气功能测量，突触后电位分析，心率变异分析，心电向量图分析等，提供这些分析的DEMO数据供用户演示和学习； 20.专业的心率变异分析：可显示Lorenz图，RR间期直方图，RR间期差值图，速度图以及功率谱分析图；心率变异可分析不低于23个时域、频域以及非线性指标，至少包括：Range、SDNN、DNN Mean,RMSSD、NNxx、CV、TP、VLFP、LFP、HFP、LF/HF、VLI、VAI、SD1以及SD2等；多个分析参数可调，包括但不限于：分析通道、分析数据类型、分析起始时间，分析时长、FFT点数，参考RR间期、最大RR间期等； 21.专业的LTP数据分析功能：分析LTP波形最大斜率、平均斜率、直线回归斜率、自动标记关键点坐标；包含范围测量、自动测量、叠加波形、查找标签（波序号、自定义）、导出测量表（范围测量、自动测量结果）、显示/隐藏刺激线、显示LTP波位置等功能； 22.数据测量：单点测量、带Mark标记的两点测量、区间测量、实时测量，可测量出波形的最大、最小、平均值，时间、频率、面积等参数； 23.药理学参数计算工具：苯海拉明的拮抗参数（PA2、PD2）测定功能，按照Bliss法计算LD50、ED50值、计算t检验和半衰期值。 24.固件自动升级：软件会判断硬件固件软件是否为最新版本，对低版本的固件自动完成升级； 25.软件功能配置：文件路径、软件外观等信息可以通过统一配置界面进行修改，在该界面上还能查看系统详细信息。 26.实验模块参数查看和修改：可以对系统默认、用户自定义实验参数进行查看及修改； 27.实验模块自定义功能：可以设计自定义的实验模块，选择传感器、通道、采样率等参数； 28.实验模块：系统内置不低于50个预先设定参数的实验模块； 29.数据监控窗口：通过该窗口可以显示实时值、频率、最大值、最小值等。 | 6 |  |  |
| 2 | 高级手术器械包 |  | 普通剪刀1把、眼科剪1把、手术剪（直尖头）1把、手术剪（弯圆头）1把、手术刀1把、止血钳（直）2把、止血钳（弯）2把、组织钳2把、蚊氏止血钳2把、持针钳1把、解剖镊1把、眼用镊（弯）1把、眼用镊（直）1把、显微镊1把、颅骨钻1个、咬骨钳1把、玻璃分针2根、毁髓针1根、锌铜弓1个、医用缝合针11包、医用缝合线3包、灌胃器（大鼠）1根、灌胃器（小鼠）1根、动脉夹4个、兔开口器1个。 | 6 |  |  |
| 3 | 生物信号采集与分析附件包 |  | 1：悬浮电极；材料：不锈钢、塑料、银丝；用途：用于引导大脑皮层诱发电位。 2动脉夹；规格：30mm；材料：优质不锈钢 用途：用于兔、鼠动脉、静脉止血。 3：三通阀；材料：优质塑料 4：蛙心夹 材料：不锈钢；用途：用于夹取蛙心。 5：蛙钉材料：塑料、不锈钢；用途：用于固定青蛙四肢。 6：蛙心插管材料：玻璃用途：用于青蛙、蟾蜍等动物心脏插管。 7：蛙板 规格：350X250mm；材料：优质木板 用途：用于青蛙、蟾蜍等动物手术、解剖实验。 8：蛙心支架材料：不锈钢；用途：用于组织器官机械变化的传动及转向装置，前端滑轮方向可调。 9：动脉插管；规格：大鼠材料：PE50材质；用途：动物实验时动脉插管。 10：动脉插管；规格：兔；材料：PE50材质；用途：动物实验时动脉插管。 11：固定金属连接杆；材料：不锈钢；用途：用于支架上连接其它装置。 12；万向双凹夹；材料：不锈钢 13：血压传感器夹持器；材料：优质工程塑料；用途：夹持血压换能器，适用于多种尺寸规格的血压换能器，拆装方便。 14：神经屏蔽盒；规格：155x78x43mm；材料：不锈钢、优质塑料；用途：用于神经干的动作电位及传导速度的测定实验。与屏蔽盒刺激输出线和屏蔽盒信号输入线配套使用，插头与插座颜色一一对应。 15：尿液受滴器；规格：¢70x95mm；材料：优质塑料、不锈钢；用途：用于实验中记录尿液。 16：铁架台；规格：¢12x445mm；材料：不锈钢、铸铁；用途：用作实验室各类实验器械的支架。 17：二维调节器；材料：铝合金；用途：用于夹持并带动需要在两个垂直方向上做精确调节的实验器械，精度0.1mm。 18：气管插管；格：小鼠；材料：优质塑料；用途：用于动物实验时气管插管，保证呼吸道畅通。配接内径¢4mm的软管。 19：气管插管；规格：大鼠；材料：优质塑料；用途：用于动物实验时气管插管，保证呼吸道畅通。配接内径¢4mm的软管。 20；气管插管；规格：；家兔；材料：ABS塑料；用途：用于动物实验时气管插管，保证呼吸道畅通。配接内径¢4mm的软管。 21：神经引导电极；材料：不锈钢、塑料；用途：用作记录神经生物电活动。有航空头和雷莫头两种接头适用于不同的生物机能实验系统。 22：保护电极；材料：不锈钢、塑料；用途：具有头端保护作用的刺激电极。有BNC头和雷莫头两种接头适用于不同的生物机能实验系统。 23：刺激电极；材料：不锈钢、塑料；用途：对一般生物标本刺激的电极。有BNC头和雷莫头两种接头适用于不同的生物机能实验系统。 24：屏蔽盒刺激输出线；材料：双屏蔽线缆；用途：用于连接刺激器，输出刺激信号。与神经屏蔽盒配套使用。有BNC头和雷莫头两种接头适用于不同的生物机能实验系统。 25：屏蔽盒信号输入线；材料：双屏蔽线缆；用途：将生物信号输入生物机能实验系统的线缆。与神经屏蔽盒配套使用。有航空头和雷莫头两种接头适用于不同的生物机能实验系统。 26：信号输入线；材料：双屏蔽线缆；用途：将生物信号输入生物机能实验系统的线缆。有航空头和雷莫头两种接头适用于不同的生物机能实验系统。 27：记滴/刺激线；材料：双屏蔽线缆；用途：分别用于刺激输出和记滴信号输入。有BNC头和雷莫头两种接头适用于不同的生物机能实验系统。 28：全导联心电线；材料：双屏蔽线缆；用途：用于生物机能实验中心电信号的采集及传输。 29：污物缸；材料：304不锈钢；用途：实验废物收集。 30：小动物心电信号输入线；材质：304不锈钢针尖；用途：适用于家兔、大鼠、小鼠、牛蛙等心电记录实验 | 6 |  |  |
| 4 | 加热兔台 |  | 1.加热金属内嵌于ABS主机中央，加热区域尺寸：300mm×120mm，机身重量：≤3.04Kg，方便清洗； 2.低压直流加热，不会在实验中引入交流干扰，安全可靠； 3.数字恒温控制器：双重限温保护，最高温45℃， 4.内含数字加热控温模块：控温精度：0.1℃； 5.捆绑家兔四肢的扣式结构设计，方便重复使用； 6.配置可收纳于底部的输液架，高度600-1000mm可调； 7.兔台尾部集成实验废液收集槽，可暂存废液，也可将废液即时排出，最大收集量300ml； 8.可调的头部固定装置可稳定的固定兔头，同时保持颈部血管舒张适度； 9.一体化IPX6等级防水设计，可全身冲洗。 | 6 |  |  |
| 5 | 铁架台 |  | 规格：¢12x445mm；材料：不锈钢、铸铁；用途：用作实验室各类实验器械的支架。 | 6 |  |  |
| 6 | 兔笼 |  | 455*150*160mm 用于固定家兔 | 6 |  |  |
| 7 | 手持吸毛器 |  | 1.手持便携式，无线使用，剪毛的同时自动吸走毛发； 2.噪音＜60db； 3.满电情况下使用时长＞45min； 4.外形尺寸约：长224mm×宽55mm×厚57mm； 5.三档调节：剪毛、剪毛+吸毛、剪毛+强力吸毛； 6.专用27齿动物陶瓷刀头，具有22齿不锈钢定齿，保护皮肤不受伤； 7.刀头可快速更换，含1个备用刀头； 8.透明毛发存储仓，便于观察仓储状态，容积约100ml。 | 6 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

四、实验（训）室平面图及布局图